## エネルギー使用状況等確認シート
(様式第２号)（１/４） | [21 empty] | 工場以外用
[17 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
【申込者】
| 【事務局使用欄】 | [10 empty] | 住所 |  |  |  | 〒 |  |  |  | －
フリガナ
法人名
代表者 役職・氏名
担当者氏名
[12 empty] | 担当者電話番号※ |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | －
※日中、連絡がとれる番号
令和6年度 福岡市事業所の省エネ支援事業 エネルギー使用状況等確認シート
記
| 1 | 電力契約状況
[5 empty] | 契約①（契約が1つの場合） | [10 empty] | 契約②（契約が2つの場合）
電力供給会社
契約種別
|  | 受電電圧 | [7 empty] | V | [11 empty] | V
|  | 契約電力 | [7 empty] | kW | [11 empty] | kW
|  | 基本料金単価 | [7 empty] | 円（kW/月） | [11 empty] | 円（kW/月）
| 2 | 建物の概要及び空調の使用状況 （おわかりになる範囲で記入してください）
|  | 建物概要 |  |  | 階数 |  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  |  | 階
[5 empty] | 延床面積 | [10 empty] | ㎡
|  | 建物利用時間 |  |  | 年間使用日数 | [10 empty] | 日
[5 empty] | 1日の利用時間 | [5 empty] | ： |  |  | ～ | [5 empty] | ：
| 3 | これまでに実施した省エネ対策
該当項目にチェックあるいは（ ）内に自由にご記入ください。（複数回答可）
|  |  | 不要な照明の消灯 | [10 empty] | 高効率照明（LED照明等）への更新
|  |  | 局所照明などを使い、部屋の照明を削減しトータルで節電する | [10 empty] | 高効率空調機への更新
|  |  | 冷房または暖房の設定温度変更 | [10 empty] | デマンド監視・制御装置の導入
|  |  | 室内CO2濃度管理による外気取入れ量削減 | [10 empty] | 高効率変電設備の導入
|  |  | 空調フィルターの清掃の実施（年1回以上） | [10 empty] | 高効率給湯機への更新
|  |  | 給湯温度設定の見直し | [10 empty] | 太陽光発電の導入
|  |  | OA機器のスタンバイ（節電）モード活用 | [10 empty] | その他 |  | ( | [7 empty] | )
給湯器や温水洗浄便座の温度を季節に応じて見直す
次項へ続く
(様式第２号)（２/４）
| 4 | 年間エネルギー使用量
貴事業所における直近１年分もしくは前年度分の数値を記入してください。
（記入方法）
①電気： 各電力会社の「電気ご使用量のお知らせ」に記載されている各月の電気の使用量を記入してください。
②都市ガス： 各ガス会社の検針票「検針結果のお知らせ」に記載されている各月のガス使用量を記入してください。
③LPG・灯油・重油等： 請求書、支払伝票などの帳票記載の数値を記入してください。
④外部熱供給： 蒸気、温水、冷水の供給を受けている場合は、同様に記入してください。
(注1) 検針表や料金請求書は使用月が2ヶ月にわたりますので、エネルギー使用日数の多い月を該当月としてください。
(注2) 事業所の外で使用している自動車等の電気・燃料はこちらに記載しないでください。
[15 empty] | 原油換算値計 |  |  |  | 0 |  |  | kL
|  | 年月 西暦 下2桁 |  | 購入電力 （契約1）※1 |  | 購入電力 （契約2）※1 |  |  |  | 化石燃料 （プルダウンで選択） | [8 empty] | 非化石電力・燃料 （プルダウンで選択） |  |  |  |  | 上下水道 （わかる場合記入）
|  |  |  | 最大 電力 | 電力量 | 最大 電力 |  | 電力量 |  | ----- |  |  | ----- |  |  | ----- |  |  | 太陽光発電自家消費分 |  |  | ----- |  | 上水・下水 ※2
|  | 年 | 月 | kW | kWh | kW |  | kWh | [10 empty] | kWh |  |  |  |  | ㎥
|  | 合計 |  | － | 0 | － |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 原油換算値（kL） |  |  | 0 | － |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | －
|  | 年間経費（円） ※3 |  |  |  | － | [12 empty] | －
|  | 平均単価（円） |  |  |  | － | [12 empty] | －
※1 電力契約が３つ以上ある場合は、別紙で添付してください。
※2 上水・下水の支払金額には下水道料金も含めますが、下水の使用量は不要です。
※3 年間経費には、基本料金を含めてください。
(注) 水道料金については「検針票」、「支払伝票」などの数値を記入してください。
(注) 年間エネルギー使用量(原油換算値)は購入電力、化石燃料、非化石エネルギーの合計値になります。
次項へ続く
(様式第２号)（３/４）
| 5 | 主要設備（おわかりになる範囲で記入してください）
空調設備、照明設備、給湯設備等 エネルギー消費量の大きな設備について記入してください。 なお、主要設備についてお手持ちの資料を添付していただいてもかまいません。
|  | 設備・機器名 |  |  |  |  | 設置年月 |  |  |  | 仕様 | [7 empty] | 台数 |  | 運転時間 |  |  | 備考
次項へ続く
(様式第２号)（４/４）
| 6 | 電力量の日負荷変動（おわかりになる範囲でご記入ください）
夏期（7～9月）、冬期 (12～2月)、中間期 (夏期、冬期以外の月)について代表的な1日の電力使用量の変化を記入してください。なお、電力会社から入手あるいは計測器のデータがある場合は、その添付でも結構です。
[5 empty] | 夏期 |  |  |  |  | 冬期 | [5 empty] | 中間期
|  | 記録日 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 時刻 |  |  | 電力量(kWh) |  |  |  |  | 電力量(kWh) | [5 empty] | 電力量(kWh)
0～1
1～2
2～3
3～4
4～5
5～6
6～7
7～8
8～9
9～10
10～11
11～12
12～13
13～14
14～15
15～16
16～17
17～18
18～19
19～20
20～21
21～22
22～23
23～24
（注1） １時間の積算電力量を記載してください。入手データ等が30分値で示されている場合には、連続する30分値
を合計または平均する等適切な方法により1時間値に変換してください。

## データ (hidden)
燃料名・化石 | 単位 | 原油換算式・化石燃料【燃料の量×単位当たりの発熱量（GJ）×0.0258（換算係数】＝【燃料に相当する原油の量】 | 備考 | 燃料名・非化石 | 単位 | 原油換算式・非化石燃料 【燃料の量×単位当たりの発熱量（GJ）×0.0258（換算係数】＝【燃料に相当する原油の量】 | 備考
----- |  |  |  | -----
都市ガス13A | ㎥ | 0.001161 | 1㎥あたりの熱量 約45MJ | 地中熱自家消費分 | GJ | 0.0258 | 発熱量千万 kJ（10GJ）に相当する数量を原油 0.258kl として換算
LPG(㎥) | ㎥ | 0.0028572 | 1㎥あたりの熱量 約109.2MJ(2.18kg*50.8MJ) | 水力発電自家消費分 | kWh | 9.288e-05 | 1kWhあたりの熱量 約3.6MJ(kWh×3600×0.000001＝GJ)
LPG(kg) | kg | 0.0013106 | 1kgあたりの熱量 約50.8MJ | 木材 | kg | 0.00034056 | 1kgあたりの熱量 約13.2MJ
A重油 | L | 0.0010088 | 1Lあたりの熱量 約39.1MJ | 木質廃材 | kg | 0.00044118 | 1kgあたりの熱量 約17.1MJ
B重油 | L | 0.001081 | 1Lあたりの熱量 約41.9MJ | バイオエタノール | L | 0.00060372 | 1Lあたりの熱量 約23.4MJ
C重油 | L | 0.001081 | 1Lあたりの熱量 約41.9MJ | バイオディーゼル | L | 0.00091848 | 1Lあたりの熱量 約35.6MJ
灯油 | L | 0.00094686 | 1Lあたりの熱量 約36.7MJ | RDF | kg | 0.0004644 | 1kgあたりの熱量 約18MJ
軽油 | L | 0.00097266 | 1Lあたりの熱量 約37.7MJ | RPF | kg | 0.00069402 | 1kgあたりの熱量 約26.9MJ
産業用蒸気 | GJ | 0.026316 | 1GJに対する係数 1.02 | 廃タイヤ | kg | 0.00085656 | 1kgあたりの熱量 約33.2MJ
地域熱源（蒸気） | GJ | 0.035088 | 1GJに対する係数 1.36 | 廃プラスチック（一般廃棄物） | kg | 0.00075594 | 1kgあたりの熱量 約29.3MJ
地域熱源（温・冷水） | GJ | 0.035088 | 1GJに対する係数 1.36 | 廃油 | L | 0.0010372 | 1Lあたりの熱量 約40.2MJ
原油(除コンデンセート) | L | 0.00098556 | 1Lあたりの熱量 約38.2MJ | 混合廃物 | kg | 0.00044118 | 1kgあたりの熱量 約17.1MJ
原油(うちコンデンセート) | L | 0.00091074 | 1Lあたりの熱量 約35.3MJ | 水素 | kg | 0.0036636 | 1kgあたりの熱量 約142MJ
揮発油(ガソリン) | L | 0.00089268 | 1Lあたりの熱量 約34.6MJ | アンモニア | kg | 0.0005805 | 1kgあたりの熱量 約22.5MJ
ナフサ | L | 0.00086688 | 1Lあたりの熱量 約33.6MJ | 太陽熱自家消費分 | GJ | 0.0258 | 発熱量千万 kJ（10GJ）に相当する数量を原油 0.258kl として換算
石油アスファルト | kg | 0.0010552 | 1kgあたりの熱量 約40.9MJ | 黒液 | kg | 0.00035088 | 1kgあたりの熱量 約13.6MJ
石油コークス | kg | 0.00077142 | 1kgあたりの熱量 約29.9MJ | バイオガス | ㎥ | 0.00054696 | 1㎥あたりの熱量 約21.2MJ
石油系炭化水素ガス | ㎥ | 0.0011584 | 1㎥あたりの熱量 約44.9MJ | その他バイオマス | kg | 0.00034056 | 1kgあたりの熱量 約13.2MJ
LNG(液化天然ガス) | kg | 0.0014087 | 1kgあたりの熱量 約54.6]MJ | 廃棄物ガス | ㎥ | 0.00054696 | 1㎥あたりの熱量 約21.2MJ
天然ガス(LNG以外) | ㎥ | 0.0011223 | 1㎥あたりの熱量 約43.5MJ
原料炭 | kg | 0.0007482 | 1kgあたりの熱量 約29.0MJ |  | 100
一般炭 | kg | 0.00066306 | 1kgあたりの熱量 約25.7MJ |  | 200
無煙炭 | kg | 0.00069402 | 1kgあたりの熱量 約26.9MJ |  | 6000
石炭コークス | kg | 0.00075852 | 1kgあたりの熱量 約29.4MJ |  | 20000
コールタール | kg | 0.00096234 | 1kgあたりの熱量 約37.3MJ
コークス炉ガス | ㎥ | 0.00054438 | 1㎥あたりの熱量 約21.1MJ
高炉ガス | ㎥ | 8.7978e-05 | 1㎥あたりの熱量 約3.41MJ
転炉ガス | ㎥ | 0.00021698 | 1㎥あたりの熱量 約8.41MJ
→資源エネルギー庁の「省エネ法の手引き」を参照
→西部ガスの「都市ガスの組成について」を参照