## 様式Ｂ－４
様式Ｂ－４ |  | 要求水準チェックリスト | [6 empty] | Ｐ.１
受付番号
【記載要領等】
・本チェックリストは，二次審査における書類確認（提案書の確認）において使用する。
・「受付番号」欄に，指定された受付番号を記載すること。
・各項目の「事業者確認欄」（着色部分）に，以下の通り記載すること。
① ●印がついた項目は，原則提案書Ⅱ（書類Ｄ群）に市が確認できるように明確に記載し，該当する書類番号（例：D-1）を記載すること。
② ○印が付いた項目は，可能な限り提案書Ⅱ（書類Ｄ群）に市が確認できるように表現し，該当する書類番号（例：D-1）を記載すること。
③ ○印がついた項目のうち，提案書Ⅱに表現できない項目がある場合は，「実施段階で対応」と記載すること。
・上記以外は，記載等を行わないこと。また，様式の変更（書式変更，行の追加削除，セル幅等の変更，マクロ追加等）は一切行わないこと。
・「事業者確認欄」の全てに必要事項が記載されていない場合は，要求水準を満たしているかどうかを確認できないため，失格となる場合がある。
１．事業実施体制及びスケジュール
大項目 |  | 小項目 | [5 empty] | 事業者確認欄 | ※事務局 使用欄
事業実施体制 |  | ● | 事業期間を通じて，業務遂行責任者を代表企業から１名配置している。
事業スケジュール |  | ● | 新庁舎整備事業の履行期間が，令和３年１２月１５日までとなっている。
|  | ● | 現庁舎解体事業の履行期間が，令和５年３月１５日までとなっている。
|  | ● | 公園再整備事業（１期）の履行期間が，令和３年１２月１５日までとなっている。
|  | ● | 公園再整備事業（２期）の履行期間が，令和６年１２月１３日までとなっている。
２．新庁舎整備に関すること
大項目 |  | 小項目 | [5 empty] | 事業者確認欄 | ※事務局 使用欄
面積等 |  | ● | 新庁舎の延べ面積は，概ね15,000 ㎡以上となっている。
|  | ● | 「エントランスホール機能」及び「区役所等機能」の床面積は，12,500 ㎡程度となっている。
|  | ○ | 浸水想定区域内に位置していることを踏まえた浸水対策を図っている。
配置計画 |  | ○ | 公園に対して開放的な計画とするとともに，庁舎と公園に連続性があり一体的に活用できる公共空間となっている。
|  | ● | 前面道路及び庁舎・公園に広く面して「吹き抜け広場」を配置している。
|  | ● | 吹き抜け広場の一部のピロティ部分は，２層吹き抜け程度の高さとしている。
|  | ○ | 吹き抜け広場の規模・幅員は，要求水準（以上）を満たしている。
|  | ○ | 吹き抜け広場に，イベント時や災害時に活用するための荷捌スペース動線を適切に計画している。
|  | ○ | 博多警察署のプライバシー・セキュリティに配慮した配置計画となっている。
|  | ○ | 人及び車両動線などに配慮した，安全でわかりやすい配置計画となっている。
|  | ● | 必要な駐車場を敷地内に計画している。
|  | ● | 必要な駐輪場を敷地内に計画している。
公募要項別紙２に記載されている諸室の各要件について
諸室名等 |  |  | 事業者確認欄 | [5 empty] | ※事務局 使用欄
|  |  | ●用途に基づく条件 | ●規模に係る要件 | ●設置階 | ○配置等に係る要件 | ○什器等に係る要件 | ○その他特記事項
エントランスホール機能 | 証明書自動交付機コーナー
総合案内所
多目的スペース
エントランスロビー
魅力発信コーナー
カフェコーナー
区役所窓口の一部
指定金融機関窓口
銀行ＡＴＭ機等
赤ちゃんの駅等
守衛室等
トイレ
倉庫
防災倉庫
各課の執務室等 | 執務室等
会議室
災害対策本部室
区長室
区長応接室
所長室
福岡市要介護認定事務センター博多支部
博多区介護認定調査員室
博多区社会福祉協議会事務局
博多区老人クラブ連合会事務局
就労支援センター
Ｐ.２
２．新庁舎整備に関すること（つづき） | [7 empty] | 受付番号
公募要項別紙２に記載されている諸室の各要件について（つづき）
諸室名等 |  |  | 事業者確認欄 | [5 empty] | ※事務局 使用欄
|  |  | ●用途に基づく条件 | ●規模に係る要件 | ●設置階 | ○配置等に係る要件 | ○什器等に係る要件 | ○その他特記事項
各課の執務室等 | 博多区衛生連合会
入札室
電話交換室
各階ロビー
休養室
休憩コーナー
職員更衣室
シャワー室
運転手控室
委託業者控室（清掃員控室）
委託業者控室（その他控室）
集密書庫
倉庫
給湯室
トイレ
衛生検査室
健康危機事案対策ブース
健診室等 | 診察室
計測室
集団指導室
指導室1・２
集団検診撮影室
撮影室
骨密度測定室
予診室
操作室
サーバー室
心理面談室
検査室
授乳室
受付
待合ロビー
栄養学習室
洗濯室
急患受付
作業通路
控室
倉庫
急患診療所用倉庫
トイレ
大項目 |  | 小項目 | [5 empty] | 事業者確認欄 | ※事務局 使用欄
各諸室における 要求水準 |  | ● | エントランスホール全体が一体的な大空間として各諸室を見渡せ，容易に視認できる分かりやすい空間構成としている。
|  | ● | 利用者の多い１～３階を中心とした低層階を接続する動線を配置している。
|  | ○ | その他事務所は原則区役所等機能と別フロアとし，セキュリティ区分を明確にしている。
|  | ○ | 健診室等は，特に安全に配慮した計画としている。
|  | ● | 健診室等は，ロビーを中心としたフロア構成とし，スタッフがフロア全体に目が行き届くように計画している。
|  | ● | 健診室等は，来庁者エリアとバックヤードを明確に分離している。
|  | ● | 診察室や栄養学習室等，各諸室の使用特性に応じ，手洗い設備等を適切に設置している。
|  | ● | その他事務所のコア部分は，区役所等機能のフロアと同等に整備している。
|  | ○ | その他事務所には，あらかじめスリーブを設ける等環境を整えている。
|  | ○ | その他事務所には，配電盤・端子盤等のスペースを確保している。
Ｐ.３
２．新庁舎整備に関すること（つづき） | [7 empty] | 受付番号
新庁舎の建築計画等
大項目 |  | 小項目 | [5 empty] | 事業者確認欄 | ※事務局 使用欄
動線計画 |  | ○ | 外部動線や建物出入り口は，公園等との関係性を考慮するとともに，安全に配慮しシンプルでわかりやすいものとしている。
|  | ○ | 建物内のプランニングや動線は明快で簡潔なものとしている。
セキュリティ計画 |  | ● | 時間帯及びエリアに基づいたセキュリティ計画となっている。
|  | 〇 | 各課の執務室やバックヤード部分のセキュリティを確保している。
|  | ● | 区役所等において，フロア全体は外部（ＥＶホール等）と区画し，隔離できる計画としている。
|  | ● | 博多警察署のセキュリティ等に配慮した開口部の配置・仕様としている。
ユニバーサルデザイン |  | ○ | ユニバーサルデザインに配慮した建物としている。
サイン計画 |  | ○ | 来庁者に分かりやすいサイン，標準案内図用記号を設置している。
内装計画 |  | ○ | 各諸室の用途に応じた仕上げ材・色彩の計画としている。
|  | ○ | 日常的な維持管理の効率性や負担軽減に配慮した計画としている。
|  | ○ | 健診室等は，設置される機器等に応じて適切な材料が選定されている。
外装計画 |  | ○ | 周辺環境との調和等を考慮した，デザインや素材の工夫をしている。
|  | ○ | 外装等の仕上げは，耐久性やメンテナンス性を考慮している。
外構計画 |  | ● | 国旗等掲揚ポール，公示送達掲示板を要求水準通りに設置している。
|  | ○ | 敷地内舗装は，藤田公園や周辺環境と調和したデザイン等としている。
環境配慮計画 |  | ○ | 設備更新や大規模改修を踏まえた計画としている。
|  | ○ | 再生可能エネルギー等を有効活用した計画としている。
|  | ○ | 雨水流出抑制など周辺環境への影響を最小限とした計画としている。
|  | ● | ＢＥＭＳを導入している。
|  | ● | ＣＡＳＢＥＥ福岡による評価がＢ＋以上となっている。
木材利用計画 |  | ○ | 木質化が可能な部分については木質化を行うように努めている。
その他 |  | ● | 将来，立体駐車場と接続することを想定した計画としている。
|  | ○ | 屋上に防災無線設備用キュービクルの基礎及び防災無線のアンテナを設置する支柱等を設置している。
新庁舎の構造・設備等計画
大項目 |  | 小項目 | [5 empty] | 事業者確認欄 | ※事務局 使用欄
構造 | 耐震性能 | ○ | 構造体の耐震安全性は，Ⅰ類を満たしている。
|  | ○ | 非構造体の耐震安全性は，Ａ類を満たしている。
|  | ○ | 設備の耐震安全性は，甲類を満たしている。
| 基礎構造 | ○ | 基礎を適切に計画している。
電気設備 | 電灯設備 | ○ | 配電系統は明確なゾーニングを行い，災害時においてフロアごとに業務を継続し，早急な復旧が可能な計画としている。
|  | ○ | 照明器具を適切に選定している。
|  | ○ | 省エネルギー化を図った照明計画としている。
|  | ○ | 防犯・安全等を考慮した屋外照明設備を設置している。
|  | ○ | 要求水準のとおり，ＯＡフロア等を計画し，コンセントは位置変更が可能な器具を選定している。
| 動力設備 | ○ | 各諸室の系統別に幹線系統を明確化し，管理を容易に行える計画としている。
| 受変電設備 | ● | 受変電設備は閉鎖型とし，電気室内に設置している。
|  | ● | 電気室は，浸水・冠水等を考慮した配置としている。
|  | ○ | 将来の受変電設備の更新に配慮した計画としている。
| 非常用発電 設備 | ● | 停電時のバックアップ電源として，非常用発電設備を設置している。
|  | ○ | 災害時，要求水準に求められている非常用電源供給範囲に，負荷を制限して72時間運転できる計画としている。
|  | ○ | 浸水・冠水等を考慮した配置としている。
| 構内情報 通信網設備 | ○ | 健診室等は専用のネットワークを別途構築するため，それに備えた計画とすること。
|  | ○ | 情報通信用幹線として，将来用の増設経路を確保している。
| 構内交換設備 | ○ | 電話交換室に，ＭＤＦ及び電話交換機を設置すること。
| 情報表示設備 | ● | １階に来庁者向け情報を表示する案内設備を設置している。
|  | ○ | 守衛室に，親時計を設置している。
|  | ○ | 子時計は，各フロア２カ所ずつ設置している。
| 映像・音響設備 | ○ | 各諸室の要求水準に必要な映像・音響設備を設置している。
| 拡声設備 | ○ | 非常放送・庁内業務放送設備を設置している。
|  | ○ | 放送設備は，主要な諸室から館内放送が可能な計画としている。
| 誘導支援設備 | ○ | 新庁舎出入口にインターホンを設置し，時間外対応用として守衛室に連絡できる計画としている。
|  | ○ | 災害時に避難誘導を行うための音声案内設備を設けている。
|  | ○ | 多目的トイレ内に，音声案内設備を設けている。
|  | ○ | 呼出しボタン（多目的トイレ），表示灯，呼出装置は要求水準（以上）を満たしている。
|  | ○ | 受付呼出し設備等を設置できるように計画している。
| 防犯カメラ設備 | ○ | 主要な箇所に防犯カメラを設置し，守衛室でモニター管理等ができるようにしている。
Ｐ.４
２．新庁舎整備に関すること（つづき） | [7 empty] | 受付番号
新庁舎の構造・設備等計画
大項目 |  | 小項目 | [5 empty] | 事業者確認欄 | ※事務局 使用欄
機械設備 | 空気調和設備 | ○ | 温湿度条件等を考慮したゾーニング計画としている。
|  | ○ | 災害時の運用を想定した計画としている。
| 換気設備 | ● | 換気対象室の用途及び換気対象要因を考慮した計画としている。
| 衛生器具設備 | ○ | 要求水準（以上）の衛生器具設備計画としている。
| 給水設備 | ○ | 要求水準（以上）の給水設備計画としている。
|  | ○ | 断水時のＢＣＰを踏まえた計画としている。
| 排水設備 | ○ | 公共下水道の放流が不能となった場合を考慮した排水設備となっている。
| 給湯設備 | ○ | 要求水準（以上）の給湯設備計画としている。
| ガス設備 | ○ | 供給箇所及び方式，災害時対策等を考慮した計画としている。
昇降機 | エレベーター設備 | ● | エレベーターは来庁者や市職員等が円滑かつ快適に移動できるよう，フロア毎の利用者数等に応じて適切に配置すること。
|  | ● | エレベーターは全て車椅子対応とすること。
|  | ○ | エレベーターのうち少なくとも1台は，休日の急患診療所への動線として利用できるよう計画すること。
３．公園再整備に関すること
ゾーニング計画
大項目 |  | 小項目 | [5 empty] | 事業者確認欄 | ※事務局 使用欄
北側区画ゾーン |  | ● | 要求水準を満たすまとまったオープンスペースを計画し，一部は芝生の空間となっている。
南側区画ゾーン |  | ● | 通り抜け機能を維持している。
|  | ○ | 既存樹木等を活かした良質な空間としている。
|  | ○ | 人の流れを引き込む新庁舎と一体となった空間としている。
|  | ○ | 災害時の人や車両の出入りを考慮している。
|  | ● | 整備対象地の南側の敷地との接続部分は，段差の無い連続性のある空間となっている。
公園計画
大項目 |  | 小項目 | [5 empty] | 事業者確認欄 | ※事務局 使用欄
動線計画 |  | ○ | 目的の異なる利用者がそれぞれ安全かつ快適に利用できる動線計画としている。
|  | ○ | 要求水準を満たす園路となっている（バリアフリー，車止め設置，管理車両通行等）
造成計画 |  | ○ | 周辺道路と連続性のある計画としている。
|  | ○ | 周辺地域と高低差が生じる場合は擁壁等を設けている。
|  | ○ | 適切な排水計画としている。
ﾃﾞｻﾞｲﾝ・景観計画 |  | ○ | 都心部の公園に相応しいデザインとしている。
|  | ○ | 既存樹木や既存モニュメントを効果的に活用した空間デザインとしている。
|  | ○ | 新藤田公園と新庁舎敷地の境界は明確にしていない。
|  | ○ | その他，要求水準（以上）を満たすデザイン・景観計画としている。
安全・防犯・ 防災設備 |  | ○ | 周囲からの視認性に配慮した計画としている。
|  | ● | 災害時用の施設（マンホールトイレ（３基程度），かまどベンチ等）を設置している。
|  | ○ | 要求水準（以上）を満たす防火水槽を計画している。
ユニバーサルデザイン計画 |  | ○ | ユニバーサルデザインに配慮した計画としている。
環境配慮計画 |  | ○ | 雨水流出抑制に配慮している。
サイン計画 |  | ○ | 要求水準（以上）を満たすサイン計画としている。
設備計画 | 給排水設備 | ○ | 給水栓を，平時の利用等に配慮して５か所以上儲けている。
|  | ○ | その他，要求水準（以上）を満たす給排水設備計画としている。
| 照明設備 | ○ | 照明器具はデザイン性の高いものとし，維持管理のしやすさや維持管理コストの低減に配慮している。
|  | ● | 再生可能エネルギーを活用できる照明器具も適切に設置している。
|  | ○ | その他，要求水準（以上）を満たす照明設備計画としている。
| 電気・情報 設備 | ○ | イベントにも利用できる電源を引き込んでいる。
|  | ○ | 分電盤を各区画最低１か所，合計２カ所以上設置している。
|  | ○ | 設備は，平常時の利用や景観に配慮した計画としている。
|  | ○ | その他，要求水準（以上）を満たす電気・情報設備計画としている。
植栽計画 |  | ○ | 新庁舎敷地及び新藤田公園全体を一体的にデザインした優良な植栽計画としている。
|  | ○ | 市道博多駅前38号線沿いにある既存のイチョウ並木を，可能な範囲で活用や移植に努めている。
|  | ● | 現藤田公園にある既存樹木のうち，「添付資料Ⅳ-02保全・移植樹木現況配置図」で指定する樹木は，再整備後も引き続き現在の位置において保全している。
|  | ○ | 既存樹木の周りなどに適宜，休養施設を設ける計画としている。
|  | ● | 新藤田公園の緑被率は30％以上としている。
|  | ○ | 憩いくつろぐための居心地の良い緑陰空間を，適切に設けている。
|  | ○ | 花期や紅葉期等も考慮し，季節ごとに特色のある植栽計画としている。
|  | ○ | 維持管理作業の効率化や維持管理コストの低減に寄与する植栽計画とすること。
|  | ○ | その他，要求水準（以上）を満たす植栽計画としている。
Ｐ.５
３．公園再整備に関すること（つづき） | [7 empty] | 受付番号
公園計画（つづき）
大項目 |  | 小項目 | [5 empty] | 事業者確認欄 | ※事務局 使用欄
公園施設 | 全体 | ○ | 木質化が可能な部分は木質化を行うよう努めている。
|  | ○ | 維持管理作業の効率化や維持管理コストの低減に寄与する施設計画としている。
|  | ○ | 有料の公園施設は設けていない。
| 休養施設 | ○ | 空間や利用形態に応じたファニチャーを適切に設けている。
| 修景施設 | ● | 既存のモニュメントを移設・再利用している。
|  | ○ | 周辺施設との境界部分に適切な修景を行っている。
|  | ○ | 水景施設を設置していない。
| 遊戯施設 | ● | 遊具を２基設置している。
| 便益施設 | ● | トイレは公園内に設置していない。
| 管理施設 | ● | 柵，車止め，ルーバー等を設置している。
既存物件の取扱 |  | ● | 時計塔及び歌碑を新藤田公園内に移設し，再利用している。