## 参考資料１－２
（記入例）
|  |  | 点検日 | 2021-04-01 |  | / |  | /
|  |  | 施設長確認 | ✓
|  |  | 点検者 | 福岡
場所 | 点 検 内 容 |  |  | チェック | 詳細 | チェック | 詳細・処置等 | チェック | 詳細・処置等
靴脱ぎ場 | 床に破損はないか、ささくれはないか |  |  | ✓
| 床は滑らないか |  |  | ✓
靴箱 | グラグラして倒れやすくないか |  |  | ✓
| 配置は適切か（移動式の物） |  |  | ✓
廊下・ テラス・ベランダ | 天井・壁・床に破損はないか、ささくれはないか |  |  | ✓
| 床は滑らないか |  |  | ✓
| 雨漏りはないか |  |  | ✓
| 非常時に邪魔になる物はないか |  |  | ✓
| 非常口表示灯は消えていないか |  |  | ✓
| 出入口、窓の鍵はかかるか、開閉はスムーズか |  |  | ✓
| 窓ガラス、壁にヒビはないか |  |  | ✓
| 消火器は安全に設置されているか |  |  | ✓
| 安全柵は破損していないか |  |  | ✓
| 柵などがある場合、鍵はあるか（子どもが簡単に開けられないようになっているか） |  |  | ✓
| ベランダに足掛りになるようなものは置いていないか |  |  | ✓ | バケツ 片付け
階段 | 手すりはゆるんでいないか |  |  | ✓
| 滑らないか |  |  | ✓
| 雨漏りはないか |  |  | ✓
| つまづきやすい物はないか |  |  | ✓
| 破損している箇所はないか |  |  | ✓
| 転落防止柵はあるか |  |  | ✓
トイレ | 便器、ドア、シャワーパン、壁、床、すのこに 破損はないか |  |  | ✓ | 床ささくれ○月修繕予定
| 滑らないか、水がたまっていないか |  |  | ✓
| 水漏れはないか |  |  | ✓
| 清掃用の薬品は子どもの手の届く所に置いていないか |  |  | ✓ | 手洗場から移動済
保育室 | 床 | 破損はないか、ささくれはないか |  | ✓
|  | 濡れたらすぐに拭きとっているか |  | ✓
| 窓 | 雨漏りはないか |  | ✓
|  | ガラス、窓枠に破損はないか |  | ✓
|  | 窓から身を乗り出せる台になる物はないか |  | ✓
| 出入口 | 施錠はあるか |  | ✓
|  | 指はさみ防止対策があるか |  | ✓
|  | 戸の開閉はスムーズか |  | ✓ | ○組△月 修理予定
|  | 危険物、不要物はないか |  | ✓
|  | 非常口表示灯は消えていないか |  | ✓
（記入例）
|  |  | 点検日 | 2021-04-01 |  | / |  | /
|  |  | 施設長確認 | ✓
|  |  | 点検者 | 福岡
場所 | 点 検 内 容 |  |  | チェック | 詳細 | チェック | 詳細・処置等 | チェック | 詳細・処置等
保育室 | 棚・ ﾛｯｶｰ | 破損はないか |  | ✓
|  | ぐらぐらして倒れやすくないか （転倒防止をしているか） |  | ✓
|  | ネームプレートや金具が浮き上がっていないか |  | ✓ | ○組 修理予定
|  | 棚の上に物はないか（落下の危険はないか） |  | ✓
| 机 椅子 ベッド | 破損はないか、ささくれはないか |  | ✓
|  | 釘や金具が出ていないか |  | ✓
|  | 安全な配置になっているか（使用時，収納時） |  | ✓
|  | ベビーベッドを適切な状態にしているか（柵や床板に隙間はないか、床板の高さは子どもにあっているか、周囲に落下しそうなものはないか） |  | ✓ | 床板が高く落下の危険有 低く変更
| 教具等 | 破損はないか |  | ✓
|  | 子どもの手が届くところにテープカッター、はさみ等危険な物はないか |  | ✓
| 暖房具 | 可燃物は周りにないか |  | ✓
|  | 高熱部がむき出しになっていないか |  | ✓
|  | 換気装置はついているか |  | ✓
|  | 耐震消火装置はついているか（ストーブ） |  | ✓
|  | コンセントやプラグなどは子どもが触らない位置か |  | ✓
| ｶｰﾃﾝ | 防炎加工がしてあるか |  | ✓
| ｶｰﾍﾟｯﾄ | 防炎加工がしてあるか |  | ✓
手洗い場 | 床は破損していないか |  |  | ✓
| 床は滑らないか |  |  | ✓
| コックなどは壊れていないか |  |  | ✓
| 排水はつまっていないか |  |  | ✓
| 石鹸は備えてあるか |  |  | ✓
| 消毒薬品(原液など)は子どもの手の届く所に置いていないか |  |  | ✓ | 移動済
調理室 | 天井、壁、床、窓ガラス、配管、排水溝、厨房機器に破損や異常はないか |  |  | ✓
| 雨漏りはないか |  |  | ✓
| シンク、手洗い場に水漏れはないか |  |  | ✓
| コンロは周りと適切な距離を保っているか |  |  | ✓
| 包丁が出したままになっていないか |  |  | ✓
| 鍵はかかるか（外部からの出入り口及び窓） |  |  | ✓
避難経路等 | 段差やつまづきやすい物はないか |  |  | ✓
| 内側から鍵なしで開けられるか |  |  | ✓
| 避難用のすべり台、階段に破損はないか |  |  | ✓
| 避難用のすべり台、階段に障害物はないか |  |  | ✓
| 避難経路（の非常口）に通行の障害となる物を 放置していないか |  |  | ✓
（記入例）
|  |  | 点検日 | 2021-04-01 |  | / |  | /
|  |  | 施設長確認 | ✓
|  |  | 点検者 | 福岡
場所 | 点 検 内 容 |  |  | チェック | 詳細 | チェック | 詳細・処置等 | チェック | 詳細・処置等
外壁 | 破損はないか |  |  | ✓
| ひび割れや破損個所はないか |  |  | ✓
門・ﾌｪﾝｽ | 危険箇所はないか（角・鋭い部分・突起など） |  |  | ✓
| 破損はないか |  |  | ✓
| 開閉はスムーズか |  |  | ✓
| よじ登れないようになっているか |  |  | ✓
| 子どもが、一人で出て行かれないようになっているか |  |  | ✓ | 各クラス 注意喚起
| 門扉に鍵はついているか（子どもが簡単に開けられないようになっているか） |  |  | ✓
| 外部から不審者が入らないような工夫があるか |  |  | ✓
看板等 | ぐらつきはないか |  |  | ✓
| ねじは緩んでいないか |  |  | ✓ | 対応済
| 落下防止は万全か |  |  | ✓
園庭 | 全体 | 危険箇所はないか（死角になりそうな場所・柵・地面の段差・水たまり等） |  | ✓
|  | 排水溝（雨水桝）は適切に管理され、蓋は子どもが開けることができない形状になっているか |  | ✓
|  | 危険な物や不衛生なものはないか（ガラス片・金属片・石・枝葉・犬猫の糞・空き缶・たばこの吸い殻等） |  | ✓
|  | 倉庫などの鍵は子どもの手が届くところに置かれていないか |  | ✓
倉庫などに子どもが入り込まないようにしているか（施錠等）
|  | 固定遊具や三輪車などの乗り物の安全点検・使用前後の確認をしているか |  | ✓
| 砂場 | 適切に管理されているか（掘り起し・消毒等） |  | ✓
| 樹木 | 定期的に消毒はしているか |  | ✓
|  | 毛虫や蜂の巣はないか |  | ✓
（記入例）
|  |  | 点検日 | 2021-04-01 |  | / |  | /
|  |  | 施設長確認 | ✓
|  |  | 点検者 | 福岡
場所 | 点 検 内 容 |  |  | チェック | 詳細 | チェック | 詳細・処置等 | チェック | 詳細・処置等
すべり台 | 溶接部分に異常はないか |  |  | ✓ | ○日業者 点検済
| 滑り面に磨耗、腐蝕、ささくれなどはないか |  |  | ✓
| 下部、固定したコンクリートが露出していないか |  |  | ✓
| 地表近くの部分に腐蝕はないか |  |  | ✓
| 踊り場や手すりはグラグラしていないか（ねじ） |  |  | ✓
| 登り段は破損していないか |  |  | ✓
| 縄やひも、かばんなどが掛けられていないか |  |  | ✓
ブランコ | 安全柵は設置されているか、振幅範囲のカバーは十分か |  |  | ✓
| 鎖や座り板に磨耗、腐蝕はないか |  |  | ✓
| 注油はされているか |  |  | ✓
| 下部、固定したコンクリートが露出していないか |  |  | ✓
| 地表近くの部分に腐蝕はないか |  |  | ✓
雲梯・ 登り棒 | 下部、固定したコンクリートが露出していないか |  |  | ✓
| 地表近くの部分に腐蝕はないか |  |  | ✓
| 溶接部分に異常はないか |  |  | ✓
| 縄やひも、かばんなどが掛けられていないか |  |  | ✓
| 真下や周囲に障害物はないか |  |  | ✓
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ | 下部、固定したコンクリートが露出していないか |  |  | ✓ | 砂を入れる
ｼﾞﾑ | 地表近くの部分に腐蝕はないか |  |  | ✓
| 溶接部分に異常はないか |  |  | ✓
| ねじはゆるんでいないか |  |  | ✓
| 各部位はグラグラしていないか |  |  | ✓
| 縄やひも、かばんなどが掛けられていないか |  |  | ✓
プール | 設置場所は安全か（また、使用後の収納場所は安全か） |  |  | ✓
| 滑らないか |  |  | ✓ | マット使用
| 水は安全か(水深・水温・浮遊物、沈殿物(ガラス、金属など)) ※プール管理日誌 |  |  | ✓ | 日誌に記載
| シャワー、目の洗浄器などは清潔で、正常に動くか |  |  | ✓
| 水遊びの器具、遊具に破損はないか |  |  | ✓
| 排水溝に引き込まれないか |  |  | ✓
跳び箱 | 破損はないか、ささくれていないか（帆布、四隅、板の部分） |  |  | ✓
| 重ね部分はぐらついていないか |  |  | ✓
| 止め金は安全か |  |  | ✓
（記入例）
|  |  | 点検日 | 2021-04-01 |  | / |  | /
|  |  | 施設長確認 | ✓
|  |  | 点検者 | 福岡
場所 | 点 検 内 容 |  |  | チェック | 詳細 | チェック | 詳細・処置等 | チェック | 詳細・処置等
平均台 | 《鉄製》 腐蝕、溶接部分に異常はないか |  |  | ✓
| 《木製》 磨耗、ささくれなどはないか |  |  | ✓ | 修繕済
| 接合部分にぐらつきはないか |  |  | ✓
| 脚部にぐらつきはないか |  |  | ✓
| 真下や周辺に障害物、危険物はないか |  |  | ✓
マット | 破損はないか（穴あき、ほつれなど） |  |  | ✓
| ガラス、釘などの異物はないか |  |  | ✓
| 汚れていないか |  |  | ✓
トランポ リン | 帆布に破損はないか |  |  | ✓
| 溶接部分に腐蝕はないか |  |  | ✓
| スプリングに異常はないか（先端のとび出し、はずれ） |  |  | ✓
| 水平に設置されているか |  |  | ✓
| 真下や周囲に障害物はないか |  |  | ✓
| 使用中の人数は適切か |  |  | ✓
小型自動車、スクーターなど おもちゃ | 破損はないか |  |  | ✓ | １台廃棄
| 溶接部分に腐蝕はないか |  |  | ✓
| 汚れていないか |  |  | ✓
大型積木 | 《木製》 破損やささくれはないか |  |  | ✓
| 《ｳﾚﾀﾝ･ﾋﾞﾆｰﾙ製》 表面は破れていないか |  |  | ✓
| 汚れていないか |  |  | ✓
ブロック 小型積木等 | 破損はないか |  |  | ✓
| 汚れていないか |  |  | ✓
（記入例）
|  |  | 点検日 | 2021-04-01 |  | / |  | /
|  |  | 施設長確認 | ✓
|  |  | 点検者 | 福岡
子ども | 点 検 内 容 |  |  | チェック | 詳細 | チェック | 詳細・処置等 | チェック | 詳細・処置等
健康状態 | 健康状態は良好か（毎日の健康観察表の確認） |  |  | ✓
| 保護者からの連絡は伝わっているか（健康の配慮事項） |  |  | ✓
| 情緒は安定しているか（イライラ、興奮、沈黙など） |  |  | ✓
| 体調が悪いときは園児が自分から言えるか |  |  | ✓
服装 | 着ぶくれはしていないか（動きやすい服装か） |  |  | ✓ | 園だより 記載
| 不要な物を身につけていないか（ひも、バッチなど） |  |  | ✓ | 園だより 記載
| 靴のサイズは良いか |  |  | ✓
| 戸外では帽子を着用しているか |  |  | ✓
行動など | 運動機能の発達状況を保育士は把握しているか |  |  | ✓
| 落ち着きはあるか（落ち着いて遊べるか） |  |  | ✓
| 口に物を加えたまま、遊んだり歩行したりしていないか |  |  | ✓
| 大人の注意・制止が理解できるか |  |  | ✓
| 衝動的な行動はないか |  |  | ✓
| 乱暴な行為はないか |  |  | ✓
職員 | 点 検 内 容 |  |  | チェック | 詳細 | チェック | 詳細・処置等 | チェック | 詳細・処置等
健康状態 | 健康状態は良好か |  |  | ✓
| 情緒は安定しているか（イライラ、興奮、沈黙等） |  |  | ✓
| 体調が悪いときは無理をせずに仕事を休めるか |  |  | ✓ | 会議で伝達
服装 | 着ぶくれはしていないか（動きやすい服装か） |  |  | ✓
| 子どもの怪我や誤飲につながるような不要な物を身につけていないか（危険な装飾品など） |  |  | ✓
| 仕事内容に適した服装か（保育内容・調理業務内容） |  |  | ✓
| 靴のサイズは良いか（サンダルは履いていないか） |  |  | ✓
| 戸外では帽子を着用しているか |  |  | ✓
保育業務 | 子どもの発達の特性を理解し、しっかり子どもを見ているか |  |  | ✓
| 子どもへの指導は万全か |  |  | ✓
| 子どもの口に入りそうな小さな玩具、マグネット、画鋲等の管理は適切か |  |  | ✓
| 子どもが遊んでいる位置の確認、人数確認をしているか |  |  | ✓
| 配慮を要する子どもへのかかわりは十分か |  |  | ✓
| 職員間の連携は密に行っているか |  |  | ✓
| 咄嗟の判断ができるか（危機管理） |  |  | ✓
| 日頃からの「安全教育」を子どもや保護者へ行っているか |  |  | ✓
調理業務 | 衛生管理は万全か |  |  | ✓
| 器具の取り扱いは万全か（ガス・熱湯・包丁） |  |  | ✓
| 作業手順は全員で確認しているか（声かけ・確認） |  |  | ✓
| 咄嗟の判断ができるか（危機管理） |  |  | ✓
―施設・設備編― Ｐ１
※月１回の安全点検を実施すること
安全点検チェックリスト
―施設・設備編― Ｐ２
※月１回の安全点検を実施すること
安全点検チェックリスト
―施設・設備編― Ｐ３
※月１回の安全点検を実施すること
安全点検チェックリスト
―遊具・用具編― Ｐ１
※月１回の安全点検を実施すること
安全点検チェックリスト
―遊具・用具編― Ｐ２
※月１回の安全点検を実施すること
安全点検チェックリスト
―子ども・職員編―
※少なくとも年２回又は年４回の実施が望ましい
安全点検チェックリスト