(貯蔵施設）

貯蔵施設の位置及び構造等の明細書

１．設置の理由

２．販売所の名称、所在地及び貯蔵施設の位置等

販売所の名称

販売所の所在地

貯蔵施設の位置

貯蔵施設の面積

貯蔵施設の障壁

３．貯蔵施設の技術上の基準に対応する事項

（液化石油ガス法施行規則第14条各号及び第16条第７号）

| 号 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第14条 第１号 | 警戒標 (1) 掲示位置 (2) 表示内容 ① ＬＰガス貯蔵施設 ② 燃（赤色文字） ③ 火気厳禁（赤色文字） ④ 無断立入禁止 |  |  |  |  |  |
| 第２号 | 施設距離 (1) 貯蔵施設面積 ㎡ (2) 施設距離 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保安物件 | 施設距離 | 実測距離 | 対象物件 |  |
|  |  | 第１種保安物件 | m（ m） | m |  |  |
|  |  | 第２種保安物件 | m（ m） | m |  |  |
|  | (注) 施設距離の（ ）内は障壁設置時の距離を示す。 (3) 施設距離の不足に対する障壁の必要性 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
| 第３号 | 障 壁 (1) 障壁の構造 ① 材料 ② 寸法 (高さ) cm (厚さ) cm ③ 配筋 mm、 mm 間隔 (縦) cm (横) cm (2) 扉の構造 ① 材料 ② 寸法 (厚さ) mm (高さ) cm (幅) cm ③ 補強 等辺山形鋼 (枠) mm × mm (内) mm × mm 間隔 (縦) cm (横) cm |  |  |  |  |  |

| 号 | 対 応 事 項 |
| --- | --- |
| 第４号 | 屋根材等 屋根組及び屋根の材料 |
| 第５号 | 滞留防止措置 (1) 貯蔵施設面積 ㎡ (2) 法定換気口面積 ㎡ × ㎠ /m２ ＝ ㎠(A) (3) 換気口面積 開口部面積 (縦) cm ×(横) cm × ｹ所 ＝ cm２ 鉄筋断面積 cm × cm × 本 × ｹ所 ＝ cm２ 実際換気口面積 － ＝ cm２ (B) (B)＞(A) |
| 第６号 | 消火器 (1) 型式 (2) 個数 個 (3) 設置場所 |
| 第16条 第７号 | 火気距離等 (1) 火気の種類 (2) 火気までの距離 m (3) 火気との距離が２ｍ以内の場合の障壁････ ① 材料 ② 高さ m ③ 迂回水平距離 m |