（工事届）

バルク供給に係る供給設備の技術上の基準

（バルク貯槽による貯蔵で、貯蔵能力が500kgを超え1,000kg未満のときに添付）

| １．貯槽の設備状況 | 地盤面上 ・ 地盤面下 |
| --- | --- |
| ２．貯槽の適合性 | 特定設備検査合格証 ・ 特定設備基準適合証 |
| ３．保安距離 | ①第１種保安距離（法定1.5ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 ②第２種保安距離（法定1.0ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| ４．構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） ｍ（幅） ｍ |
| ５．貯槽の表示 | ＬＰガス及び火気厳禁(朱書き)､緊急連絡先の表示の有無 有 ・ 無 |
| ６．腐食防止措置 | 下地処理・錆止め塗装等の有無 有 ・ 無 |
| ７．転倒防止等措置 | 支柱又はサドル等取付けの有無 有 ・ 無 |
| ８．プロテクター内のガ ス漏れ検知器の設置等 | ガス漏れ検知器の設置の有無 有 ・ 無 常時監視システム設置の有無 有 ・ 無 |
| ９．火気距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 ｍ ②火気距離が２ｍ以内 防火壁等の設置の有無 有 ・ 無 |