別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票 | | | | | | | | | | (区画名：　　　　　　)  (設備方式：全域･局所･移動) | | |
| 名称 | |  | | | | | | | | 防火  管理者 |  | |
| 所在 | |  | | | | | | | | 立会者 |  | |
| 点検種別 | | 機器・総合 | | | 点検年月日 | | 年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日 | | | | | |
| 点検者 | | 氏名 | | | 点検者  所属会社 | | 社名　　　　　　　　　　TEL | | | | | |
| 住所 | | | | | |
| 点　検　項　目 | | | | | | 点　　検　　結　　果 | | | | | | 措　置　内　容 |
| 種別・容量等の内容 | | 判　定 | 不　良　内　容 | | |
| 機　　器　　点　　検 | | | | | | | | | | | | |
| 消火剤貯蔵容器等 | 貯蔵容器 | 周囲の状況 | | | |  | |  |  | | |  |
| 外形 | | | |  | |  |  | | |  |
| 表示・標識 | | | |  | |  |  | | |  |
| 高　圧　式 | ※消火剤量 | | | | 本 | |  |  | | |  |
| 容器弁 | 外形 | | |  | |  |  | | |  |
| 安全性 | | |  | |  |  | | |  |
| 安全装置 | 外形 | | |  | |  |  | | |  |
| 安全性 | | |  | |  |  | | |  |
| 容器弁  開放装置 | 外形 | | |  | |  |  | | |  |
| 電気式 | | |  | |  |  | | |  |
| ガス圧式 | | |  | |  |  | | |  |
| 低　圧　式 | 消火剤量 | | | | kg | |  |  | | |  |
| 液面計・圧力計 | | | |  | |  |  | | |  |
| 圧力警報装置・安全装置等 | | | |  | |  |  | | |  |
| 自動冷凍機 | | | |  | |  |  | | |  |
| 放出弁 | | | |  | |  |  | | |  |
| 放出弁  開放装置 | | 外形 | |  | |  |  | | |  |
| 電気式 | |  | |  |  | | |  |
| ガス圧式 | |  | |  |  | | |  |
| バルブ類 | | | |  | |  |  | | |  |
| 連結管・集合管 | | | | |  | |  |  | | |  |
| 起動用ガス容器等 | 起動用  ガス容器 | | | 外形 | |  | |  |  | | |  |
| 表示 | |  | |  |  | | |  |
| ※ ガ　　　 ス　　　 量 | | | | | 本 | |  |  | | |  |
| 容器弁 | | | 外形 | |  | |  |  | | |  |
| 安全性 | |  | |  |  | | |  |
| 安全装置 | | | 外形 | |  | |  |  | | |  |
| 安全性 | |  | |  |  | | |  |
| 容器弁  開放装置 | | | 外形 | |  | |  |  | | |  |
| 電気式 | |  | |  |  | | |  |
| 手動式 | |  | |  |  | | |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　6　※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選　択　弁 | 本体 | | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 開放装置 | | 外形 |  |  |  |  |
| 電気式 |  |  |  |  |
| ガス圧式 |  |  |  |  |
| 操作管・逆止弁 | | | 外形 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 標識 | | | |  |  |  |  |
| 起　動　装　置 | 手動式起動装置 | 周囲の状況 | |  |  |  |  |
| 操作箱 | |  |  |  |  |
| 表示 | |  |  |  |  |
| 電源表示灯 | |  |  |  |  |
| 音響警報起動用スイッチ | |  |  |  |  |
| 放出用・非常停止用スイッチ | |  |  |  |  |
| 表示灯 | |  |  |  |  |
| 保護カバー | |  |  |  |  |
| 起動装置自動式 | 火災感知装置 | | 専用　　兼用 |  |  |  |
| 自動・手動切替装置 | |  |  |  |  |
| 自動・手動切替表示灯 | |  |  |  |  |
| AND回路制御機能 | |  |  |  |  |
| 緊急停止装置 | | |  |  |  |  |
| 警報装置 | 外形 | | |  |  |  |  |
| 音響警報 | | |  |  |  |  |
| 音声警報 | | |  |  |  |  |
| 制　　　御　　　盤 | 周囲の状況 | | |  |  |  |  |
| 外形 | | |  |  |  |  |
| 表示 | | |  |  |  |  |
| 電圧計 | | | Ｖ |  |  |  |
| 開閉器・スイッチ類 | | |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | | | Ａ |  |  |  |
| 継電器 | | |  |  |  |  |
| 表示灯 | | |  |  |  |  |
| 結線接続 | | |  |  |  |  |
| 接地 | | |  |  |  |  |
| 遅延装置 | | | 秒 |  |  |  |
| 自動・手動切替機能 | | |  |  |  |  |
| 放出制御機能 | | |  |  |  |  |
| 制御盤用音響警報装置 | | |  |  |  |  |
| 予備品等 | | |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配管等 | 管・管継手 | | | | |  |  |  |  |
| 支持金具・つり金具 | | | | |  |  |  |  |
| 閉止弁 | | | 外形 | |  |  |  |  |
| 機能 | |  |  |  |  |
| 配管の安全  装置等 | | | 安全装置 | | |  |  |  |  |
| 破壊板 | | |  |  |  |  |
| 消火剤等排出措置 | | | | | |  |  |  |  |
| 圧力上昇防止措置 | | | | | |  |  |  |  |
| 放出表示灯 | | | | | |  |  |  |  |
| 噴射ヘッド | | | 外形 | | |  |  |  |  |
| 放射障害 | | |  |  |  |  |
| 防護区画 | 区画変更等 | | | | |  |  |  |  |
| 開口部の自動閉鎖装置 | | 外形 | | |  |  |  |  |
| 電気で作動するもの | | |  |  |  |  |
| ガス圧で作動するもの | | |  |  |  |  |
| 部分の保安措置  防護区画に隣接する | 設定範囲 | | | | |  |  |  |  |
| 保 安 措 置 | 消火剤排出措置 | | | |  |  |  |  |
| 放出表示灯 | | | |  |  |  |  |
| 警報装置 | | | 外形 |  |  |  |  |
| 音響警報 |  |  |  |  |
| 音声警報 |  |  |  |  |
| 注意銘板 | | | |  |  |  |  |
| 非常電源（内蔵型） | 外形 | | | | |  |  |  |  |
| 表示 | | | | |  |  |  |  |
| 端子電圧 | | | | | Ｖ |  |  |  |
| 切替装置 | | | | |  |  |  |  |
| 充電装置 | | | | |  |  |  |  |
| 結線接続 | | | | |  |  |  |  |
|  | 周囲の状況 | | | | |  |  |  |  |
| 格納箱 | | | | |  |  |  |  |
| ホース | | | | | ｍ |  |  |  |
| ホースリール | | | | |  |  |  |  |
| ノズル | | | | |  |  |  |  |
| ノズル開閉弁 | | | | |  |  |  |  |
| 表示灯・標識（移動式） | | | | | |  |  |  |  |
| 耐震措置 | | | | | |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その４）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総　　　合　　　点　　　検 | | | | | | | | | | | | | |
| 全域放出方式・局所放出方式 | 全域放出方式 | 警報装置 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 遅延装置 | | | 秒 | |  | |  | | |  | |
| 開口部の自動閉鎖装置等 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 起動装置・選択弁 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 配管・配管接続部 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 放出表示灯 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 局所放出方式 | 警報装置 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 起動装置・選択弁 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 配管・配管接続部 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 移動式 | ノズル開閉弁 | | | |  | |  | |  | | |  | |
| ホース・ホース接続部 | | | |  | |  | |  | | |  | |
| 備　　　　　　　　　　　考 |  | | | | | | | | | | | | |
| 測定機器 | 機器名 | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 | | 機器名 | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その５）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 容器番号 | 二酸化炭素の場合 | | | その他の消火剤 | | 点検年月日及び容器表面温度 | | | |
| 全質量  (kg) | 空質量  (kg) | 消火剤量  (kg) | 消火剤量  (ｍ3) | 充てん  圧力  (20℃)  (MPa) | 年  月  日 | 年  月  日 | 年  月  日 | 年  月  日 |
| ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| 点検時の消火剤量（kg）又は容器内圧力（MPa） | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。