## 別紙６－１
【別紙６-１】
ふれあい広場 イベント電源容量確認表
承認印
[6 empty] | 承認日：令和 | 年 | 月 | 日
イベント件名 |  | ○○イベント
施工業者 |  | △△電気
施工業者所在地 |  | □□市△△ ○丁目×番地
現場作業担当者 |  | ○○ ××
担当者緊急連絡先 |  | □□□××××□□□
| 盤名称 |  | 負荷容量（W） |  | 容量制限（W） |  | 判定
| ステージ電源盤 Ｅ |  | 0 |  | 150000 |  | ＯＫ
| イベント電源盤 Ａ（電灯) |  | 0 |  | 10000 |  | ＯＫ
| イベント電源盤 Ａ（動力) |  | 0 |  | 12000 |  | ＯＫ
| イベント電源盤 Ｂ（電灯) |  | 0 |  | 10000 |  | ＯＫ
| イベント電源盤 Ｂ（動力) |  | 0 |  | 12000 |  | ＯＫ
| イベント電源盤 Ｃ（電灯) |  | 0 |  | 10000 |  | ＯＫ
| イベント電源盤 Ｃ（動力) |  | 0 |  | 12000 |  | ＯＫ
| イベント電源盤 Ｌ－北 |  | 0 |  | 3000 |  | ＯＫ
| 作業用コンセント Ｆ |  | 0 |  | 1500 |  | ＯＫ
| 作業用コンセント Ｇ |  | 0 |  | 1500 |  | ＯＫ
| 作業用コンセント H |  | 0 |  | 1500 |  | ＯＫ
| 合計 |  | 0
【判定】
電源使用について全て、容量範囲内なので問題有りません。

## 別紙６－２
【別紙６-２】
ふれあい広場 イベント用仮設分電盤 絶縁抵抗測定表
イベント名 |  |  | ○○イベント
施工業者 |  |  | △△電気
測定作業者 |  |  |  |  | 天気
測定日 |  |  | 年 月 日 |  | 測定時刻 | 時 分
測定使用機器 |  |  |  |  | 測定電圧 | Ｖ
Ｅ盤 |  | 仮設分電盤記号 |  | 幹線 |  | 絶縁抵抗値
| 電灯 |  |  |  |  | ＭΩ
ＭΩ
ＭΩ
ＭΩ
ＭΩ
ＭΩ
ＭΩ
A盤 |  | 仮設分電盤記号 |  | 幹線 |  | 絶縁抵抗値
| 電灯 |  |  |  |  | ＭΩ
ＭΩ
| 動力 |  |  |  |  | ＭΩ
B盤 |  | 仮設分電盤記号 |  | 幹線 |  | 絶縁抵抗値
| 電灯 |  |  |  |  | ＭΩ
ＭΩ
| 動力 |  |  |  |  | ＭΩ
C盤 |  | 仮設分電盤記号 |  | 幹線 |  | 絶縁抵抗値
| 電灯 |  |  |  |  | ＭΩ
ＭΩ
| 動力 |  |  |  |  | ＭΩ
注意事項 | 事前に絶縁抵抗測定を行い、現場確認時に本紙を提出をしてください。
イベント盤と接続している仮設分電盤ブレーカ間の絶縁抵抗値を測定してください。
測定は、中継ブレーカを全てオンにして行ってください。
測定用の接地は、イベント盤内のアースを使用してください。
測定機器の貸し出しは行っておりませんので、準備をお願いします。

## 別紙６－３
|  | 【別紙６-３】 |  | 【別紙６-１】 | 【6-１】
【イベント件名】
○○イベント
負荷一覧（ステージ電源盤 Ｅ）
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
※配電盤ごとに機器名称、1台当たりの電気容量、機器数量を入力してください。

## 別紙６－４
|  | 【別紙６-４】 |  | 【別紙６-１】 | 【6-１】
【イベント件名】
○○イベント
負荷一覧（イベント電源盤 Ａ）
【イベント電源盤Ａ 電灯】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
【イベント電源盤Ａ 動力】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
※配電盤ごとに機器名称、1台当たりの電気容量、機器数量を入力してください。

## 別紙６－５
|  | 【別紙６-５】 |  | 【別紙６-１】 | 【6-１】
【イベント件名】
○○イベント
負荷一覧（イベント電源盤 Ｂ）
【電灯】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
【動力】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
※配電盤ごとに機器名称、1台当たりの電気容量、機器数量を入力してください。

## 別紙６－６
|  | 【別紙６-６】 |  | 【別紙６-１】 | 【6-１】
【イベント件名】
○○イベント
負荷一覧（イベント電源盤 Ｃ）
【電灯】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
【動力】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
※配電盤ごとに機器名称、1台当たりの電気容量、機器数量を入力してください。

## 別紙６－７
|  | 【別紙６-７】 |  | 【別紙６-１】 | 【6-１】
【イベント件名】
○○イベント
負荷一覧（イベント電源盤 Ｌ－北）
【電灯】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
※配電盤ごとに機器名称、1台当たりの電気容量、機器数量を入力してください。

## 別紙６－８
|  | 【別紙６-８】 |  | 【別紙６-１】 | 【6-１】
【イベント件名】
○○イベント
負荷一覧（作業用コンセント）
【コンセントＦ】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
【コンセントＧ】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
【コンセントＨ】
機器名称 | 電気容量[W] | 機器数量 | 電気容量合計[W]
0
0
0
0
0
0
0
|  | 総計 | 0
※配電盤ごとに機器名称、1台当たりの電気容量、機器数量を入力してください。