様式第１号

（１枚目）

　　　　　　　　　節　水　計　画　書　（新築・増築）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　 月　 　日

　（あて先）　福　岡　市　長

建築主　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

電　話　　　　－　　　　－

設計者　住　所

氏　名

電　話　　　　－　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

福岡市節水推進条例第１１条第１項の規定により節水計画書を提出します。

この計画書に記載の事項は，事実に相違ありません。この計画書に記載した内容に変更を生じた

場合は，速やかに所定の変更手続きを行います。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ※ 住宅都市局受付欄 | ※　水道局受付欄 | ※　備　　　考 |
|  |  |  |

注意

１　※印の欄は，記入しないでください。

　　２　本様式のうち，２枚目以降については，該当する部分のみ記入してください。

（２枚目）

　計画概要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １　建築物の概要 | | | | | | | | | | | | | |
| 建 築 物 の 名 称 | | |  | | | | | | | | | | |
| 建築物の場所（地名地番） | | | 福岡市　　　　区 | | | | | | | | | | |
| 下 水 処 理 区 域 | | | 区域内　・　区域外 | | | | 雑用水道設置促進区域 | | | | 区域内　・　区域外 | | |
| 主 要 用 途 | | |  | | | | 階　　　 　 　数 | | | | 地上　　　階・地下　　　階 | | |
| 対象建築物該当性の有無 | | | ※ | 対　象・対象外 | | | 建築確認申請予定日 | | | | 年 　　月　 　日 | | |
| 工 事 予 定 期 間 | | | 年　　　月　　　日　　～　　　　　　　年　　　月　　　日 | | | | | | | | | | |
|  | | | 既設部分 | | | 今回計画部分 | | | 将来計画部分 | | | 合　　計 | |
| 延 べ 面 積 又 は 増 築 さ れ  る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 | | | ｍ２ | | | ｍ２ | | | ｍ２ | | | ｍ２ | |
| 節 水 対 象 部 分 の  床 面 積 の 合 計 | | | ｍ２ | | | ｍ２ | | | ｍ２ | | | ｍ２ | |
| 上水日最大使用水量 ：Ａ | | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 | |
| ２　既提出節水計画書　注）当該建築物の敷地又は当該敷地を含む一団の土地に存する建築物に係る節水計画書を提出しているもののみ記入 | | | | | | | | | | | | | |
| 節水計画確認書番号 | | | 交 付 年 月 日 | | | | 特記事項 | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |
| ３　雑用水道計画 | | | | | | | | | | | | | |
| 方 式 | | | | | 個別循環型　・　広域循環型　・　非循環型［　雨水・その他（　 　　）］ | | | | | | | | |
| 特 定 設 備 以 外 の 設 備 の 部 分  へ の 雑 用 水 の 利 用 の 有 無 | | | | | ・植栽散水用水  ・有　　　　　・清掃用水  ・その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　・無 | | | | | | | | |
| 建 築 物 に お け る 衛 生 的 環 境 の  確 保 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る  特 定 建 築 物 の 該 当 性 の 有 無 | | | | | 該当する　　　・　　　該当しない | | | | | | | | |
| 再生水給水口径（広域循環型の場合） | | | | | ｍｍ | | | | | | | | |
|  | | | | | 既設部分 | | | 今回計画部分 | | 将来計画部分 | | | 合　　計 |
| 使用量 | 個 別 循 環 型 | | | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 |
| 広 域 循 環 型 | | | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 |
| 非循環型 | 雨 　水 | | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 |
| その他（ 　 ） | | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 |
| 合　　計　　：Ｂ | | | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 | | ｍ３/日 | | | ｍ３/日 |
| 節　水　率　　　：Ｂ/（Ａ＋Ｂ） | | | | | ％ | | | ％ | | ％ | | | ％ |
| ４　備考 | | | | | | | | | | | | | |

（３枚目）

(1)　雑用水道が個別循環型雑用水道である場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原 水 の 種 別 | 雑排水　・　汚水　・　その他（　　　　　　　） | |
| 処 理 方 式 |  | |
| 消 毒 方 式 |  | |
| 原水貯留槽容量 | ｍ３ | |
| 貯 留 槽 容 量 | ｍ３ | |
| 水 処 理 設 備 | 必 要 量 | ｍ３/日 |
| 処 理 能 力 | ｍ３/日 |
| 水 処 理 設 備 の  フ ロ ー 図 |  | |
| 備考 | | |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３枚目）

(2)　雑用水道が非循環型雑用水道である場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 処 理 方 式 | |  | | |
| 消 毒 方 式 | |  | | |
| 原 水 貯 留 槽 容 量 | | ｍ３ | | |
| 貯 留 槽 容 量 | | ｍ３ | | |
| 水処理設備のフロー図 | |  | | |
| 雨 水 利 用 | 集　水　面　積　　：Ａ | | ㎡ |  |
| 年 間 降 水 量 　：Ｂ | | １７０５　ｍｍ |  |
| 年間雨水集水量　　：Ｃ | | ｍ３/年 | （Ｃ＝Ａ×Ｂ×0.9（流出係数）/1000） |
| 雨水利用可能率　　：Ｄ | | ％ | 注）雨水利用マニュアルの計画線図による |
| 年間雨水利用可能量：Ｅ | | ｍ３/年 | （Ｅ＝Ｃ×Ｄ） |
| 雨水利用可能量　　：ｅ | | ｍ３/日 | （Ｅ/年間使用日数） |
| 年間雑用水使用量　：Ｆ | | ｍ３/年 |  |
| 雨 水 利 用 率 ：Ｇ | | ％ | （Ｇ＝Ｅ/Ｆ） |
| 豪雨時流入対策 | |  | |
| 注）雨水利用マニュアル（福岡県版）を参照のこと。 | | | |
| そ の 他  （　　　 　） | 原 水 の 種 類 | |  | |
| 原 水 取 水 量 | | ｍ３ | |
| 原 水 使 用 量 | | ｍ３ | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| 備考 | | | | |

様式第２号

（１枚目）

　　　　　　　　　　節　水　計　画　書　（変　更）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　 月　 　日

　（あて先）　福　岡　市　長

建築主　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　印

電　話　　　　－　　　　－

設計者　住　所

氏　名

電　話　　　　－　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

福岡市節水推進条例第１１条第２項の規定により節水計画書を提出します。

この計画書に記載の事項は，事実に相違ありません。記載の内容に変更を生じた場合は，速やか

に所定の変更手続きを行います。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ※　住宅都市局受付欄 | ※　水道局受付欄 | ※　備　　　考 |
|  |  |  |

注意

１　※印の欄は、記入しないでください。

　２　本様式のうち，２枚目以降については，該当する部分のみ記入してください。

（２枚目）

計画変更概要

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １　建築物の概要 | | | | | |
| 建 築 物 の 名 称 | | | |  | |
| 建築物の場所 | | | 地 名 地 番 | 福岡市　　　 　区 | |
| 住 居 表 示 | 福岡市　　　 　区 | |
| 節水計画確認書の  交付年月日及び番号 | | | | 年　　　月　　　日　　　第　　　　　　　　号 | |
| ２　建築物の変更内容 | | | | | |
| 変 　 更 　理　 由 | | | |  | |
| 変 更 事 項 | | | | 変　更　前 | 変　更　後 |
| 延べ面積又は増築される  部分の床面積の合計 | | | | ｍ２ | ｍ２ |
| 節水対象部分の床面積の合計 | | | | ｍ２ | ｍ２ |
| 主 要 用 途 | | | |  |  |
| 階 数 | | | | 地上　 階・地下　 階 | 地上　 階・地下　 階 |
| 上水日最大使用水量　　：Ａ | | | | ｍ３ | ｍ３ |
| その他の変更事項 | | | | | |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
| ３　雑用水道の変更内容 | | | | | |
| 変 更 事 項 | | | | 変　更　前 | 変　更　後 |
| 方　 　　式 | | | |  |  |
| 使用量 | 個 別 循 環 型 | | | ｍ３/日 | ｍ３/日 |
| 広 域 循 環 型 | | | ｍ３/日 | ｍ３/日 |
| 非循環型 | 雨 水 | | ｍ３/日 | ｍ３/日 |
| その他（ ） | | ｍ３/日 | ｍ３/日 |
| 合　 計　：Ｂ | | | ｍ３/日 | ｍ３/日 |
| 節　水　率　　　：Ｂ/（Ａ＋Ｂ） | | | | ％ | ％ |
| その他の変更事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）節水便器の変更は，道路下水道局下水道管理課に届けてください。 | | | | | |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
| ４　備考 | | | | | |

（３枚目）

(1)　雑用水道が個別循環型雑用水道である場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原水の種別 | 雑排水　・　汚水　・　その他（　　　　　　　） | |
| 処 理 方 式 |  | |
| 消 毒 方 式 |  | |
| 原水貯留槽容量 | ｍ３ | |
| 貯 留 槽 容 量 | ｍ３ | |
| 水 処 理 設 備 | 必 要 量 | ｍ３/日 |
| 処 理 能 力 | ｍ３/日 |
| 水処理設備の  フ ロ ー 図 |  | |
| 備考 | | |

（３枚目）

(2)　雑用水道が非循環型雑用水道である場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 処 理 方 式 | |  | | |
| 消 毒 方 式 | |  | | |
| 原 水 貯 留 槽 容 量 | | ｍ３ | | |
| 貯 留 槽 容 量 | | ｍ３ | | |
| 水処理設備のフロー図 | |  | | |
| 雨水利用 | 集　水　面　積　　：Ａ | | ㎡ |  |
| 年 間 降 水 量 ：Ｂ | | １７０５　　ｍｍ |  |
| 年間雨水集水量　　：Ｃ | | ｍ３/年 | （Ｃ＝Ａ×Ｂ×0.9（流出係数）/1000） |
| 雨水利用可能率　　：Ｄ | | ％ | 注） 雨水利用マニュアルの計画線図による |
| 年間雨水利用可能量：Ｅ | | ｍ３/年 | （Ｅ＝Ｃ×Ｄ） |
| 雨水利用可能量　　：ｅ | | ｍ３/日 | （Ｅ/年間使用日数） |
| 年間雑用水使用量　：Ｆ | | ｍ３/年 |  |
| 雨 水 利 用 率 ：Ｇ | | ％ | （Ｇ＝Ｅ/Ｆ） |
| 豪 雨 時 流 入 対 策 | |  | |
| 注）　雨水利用マニュアル（福岡県版）　参照のこと | | | |
| そ　の　他  （　　　 　） | 原 水 の 種 類 | |  | |
| 原 水 取 水 量 | | ｍ３ | |
| 原 水 使 用 量 | | ｍ３ | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| 備考 | | | | |

様式第３号

　　　　　　 　　節　水　計　画　書　（軽微な変更）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　 月　 　日

　（あて先）　福　岡　市　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築主　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　　　－　　　　－

福岡市節水推進条例第１１条第３項の規定により節水計画書を提出します。

この計画書に記載の事項は，事実に相違ありません。記載の内容に変更を生じた場合は，速やかに

所定の変更手続きを行います。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 の 名 称 | |  | | |
| 建築物の場所 | 地 名 地 番 | 福岡市　　　　 　区 | | |
| 住 居 表 示 | 福岡市　　　　 　区 | | |
| 節水計画確認書の交付年月日及び番号 | | 年　　　月　　　日　　　第　　　　　　　　　号 | | |
| 変　 更 　理 　由 | |  | | |
| 変 　 更　 事　 項 | | 変　更　前 | 変　更　後 | |
| 延べ面積又は増築される  部分の床面積の合計 | | ｍ２ | ｍ２ | |
| 節水対象部分の床面積の合計 | | ｍ２ | ｍ２ | |
| 再生水給水口径（広域循環型の場合） | | ｍｍ | ｍｍ | |
| その他の変更事項 | | | | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 備考 | | | | ※ 住宅都市局受付欄 |
|  |
| 注意　１　※印の欄は、記入しないでください。  ２　本様式のうち，該当する部分のみ記入してください。 | | | |

様式第６号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雑用水道工事　完了届    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 　月　 　日  （あて先）福岡市長    建築主　住　所  氏　名　　　　　 　 　印  電　話　　　　 －　　　－  　　　　雑用水道の設置工事が完了し，福岡市節水推進条例施行規則第１２条第２項の規定に  より施工者の検査が行われ，技術基準に適合していることが確認されたので，福岡市節  水推進条例第１３条第１項の規定により，次のとおり届け出ます。 | | | | | |
| １　節 水 計 画 確 認 書 の  交 付 年 月 日 及 び 番 号 | | | 年　　　月　　　日　　第　　　　　 号 | | |
| ２　建 築 物 の 名 称 | | |  | | |
| ３　主　 要 　 用 　 途 | | |  | | |
| ４　建築物の場所 | 地名地番 | | 福岡市　　　　区 | | |
| 住居表示 | | 福岡市　　　　区 | | |
| ５　方　　 　式 | | | 個別循環型・広域循環型・非循環型（　　　　　　　） | | |
| ６　雑用水道工事の施工者 | | | 会社名  電　話　　　　　　　　　　　担当者 | | |
| ７　工 事 完 了 年 月 日 | | | 年　　　月　　　日 | | |
| ８　完 了 検 査 希 望 日 | | | 年　　　月　　　日 | | |
| 備考  １　太枠内のみ記入してください。  　２　建築物の名称が決定したものについては，決定後の名称で記入してください。  ３　建築物の場所の欄については，建築物に住居番号がつけられた場合は，住居表示も記入してください。  　４　この完了届は，住宅都市局建築審査課に提出してください。  ５　完了検査希望日の１４日前までに検査予約をしてください。なお、日程の都合により検査希望日どおり検査できない場合がありますのでご了承ください。 | | | | | |
| 受付欄 | | 検 査 欄 | | | |
|  | | 検 査 日 | | 検査員 | 確　認 |
| 年　　　月　　　日 | |  |  |

様式第８号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雑用水道工事　部分完了届    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 　月　 　日  （あて先）福岡市長    建築主　住　所  氏　名　　　　　 　 　印  電　話 　　　－　　　　－  　　　　雑用水道の部分について，福岡市節水推進条例施行規則第１３条第４項の規定におい  て準用する第１２条第２項の規定により施工者の検査が行われ，技術基準に適合してい  ることが確認されたので，同規則第１３条第１項の規定に基づき，中間検査の実施を申  請します。 | | | | | |
| １　節 水 計 画 確 認 書 の  交 付 年 月 日 及 び 番 号 | | | 年　　　月　　　日　　第　　　　　 号 | | |
| ２　建 築 物 の 名 称 | | |  | | |
| ３　主　 要 　用　 途 | | |  | | |
| ４　建築物の場所 | 地名地番 | | 福岡市　　　　区 | | |
| 住居表示 | | 福岡市　　　　区 | | |
| ５　方　　 式 | | | 個別循環型・広域循環型・非循環型（　　　　　　　） | | |
| ６　雑 用 水 道 工 事 の 施 工 者 | | | 会社名  電　話　　　　　　　　　　　担当者 | | |
| ７　部 分 完 了 年 月 日 | | | 年　　　月　　　日 | | |
| ８　中 間 検 査 希 望 日 | | | 年　　　月　　　日 | | |
| ９　中 間 検 査 対 象 部 分 | | |  | | |
| 備考  １　太枠内のみ記入してください。  ２　建築物の名称が決定したものについては，決定後の名称で記入してください。  ３　建築物の場所の欄については，建築物に住居番号がつけられた場合は，住居表示も記入してください。  ４　この完了届は、住宅都市局建築審査課に提出してください。  ５　中間検査希望日の１４日前までに検査予約をしてください。なお、日程の都合により検査希望日どおり検査でき  ない場合がありますのでご了承ください。 | | | | | |
| 受付欄 | | 検 査 欄 | | | |
|  | | 検 査 日 | | 検査員 | 確　認 |
| 年　　　月　　　日 | |  |  |