（様式１－１：住宅・戸建住宅）

施設整備（変更）計画書

アイランドシティ環境配慮指針に基づき施設整備（変更）計画書を届出します。この計画書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

年　　月　　日

（あて先）福岡市長

申請者住所（法人にあっては所在地）

申請者氏名（法人にあっては法人名及び代表者氏名）

<<施設概要>>

【敷地の地名地番】

【施設の名称】

【主要用途】

【延べ面積(建物全体)】届出部分：　　　　　㎡

内　訳：

届出以外の部分：　　　　　㎡（変更しない部分）

合　　　　　計：　　　　　㎡

【申請棟数】　　　　　　棟（届出以外　　　　）

【建築物の構造】　（　　）階

□ 木　造　 □ 鉄骨造 　□ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 　□ その他（　　　　　　）

【工事の予定】　工事着手予定　　　　　　年　　月　　日

工事完了予定　　　　　　年　　月　　日

<<建築物及びその敷地に関する事項>>

【工事種別】　□新築　□増築　□改築　（該当する種別に×を記す。）

【敷地面積】　（　　　　　　　　　　）㎡

【内訳：延べ面積】　　　（届　出　部　分）（届出以外の部分）（小　　　　　計）

［建築物全体］　　　　（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）㎡

［自動車車庫等部分］　（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）㎡

［その他］　　　　　　（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）㎡

［合　計］（　　　　　　　）㎡

【内訳：水平投影面積】 （届　出　部　分）（届出以外の部分）（小　　　　　計）

［建築物部分］  　 　（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）㎡

［自動車車庫等部分］ （　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）㎡

［その他］　　　　　 （　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）㎡

［合　計］（　　　　　　　）㎡

【緑化率】 　 　（届出部分）（届出以外）（ 小　計 ）（緑化率＝小計／敷地面積）

［地　　表］　（　　　　）（　　　　）（　　　　）㎡（　　　　　　）％

［屋　　上］　（　　　　）（　　　　）（　　　　）㎡（　　　　　　）％

［壁　　面］　（　　　　）（　　　　）（　　　　）㎡（　　　　　　）％

［合　計］（　　　　）㎡（　　　　　　）％

【環境配慮対策実施状況】

別　添（チェックシート）：必要により、実施内容についての説明やカタログ等を添付

【添付図面】

周辺見取り図、施設平面図、各階平面図（窓・換気系統記載）、立断面図、緑化図

【備考】

[住宅整備：戸建住宅]　チェックシート

| 目標像 | キーコンセプト | 基本的配慮事項 | 環境配慮 対策 | 実施内容 | 導入水準 | 適合有無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共生するまちの創造 目標１：豊かな自然環境と | 自然環境との共生 | 生き物生息環境の創造 | 生物多様性に配慮した植生の確保 | 緑化にあたっては生物多様性に配慮した植生を確保する。 | １ |  |  |
|  |  | 敷地内緑化の推進 | 身近な緑の整備 | ・垣・柵 | 道路、公園及び緑地沿いにおいては生け垣等により緑化する。 | １ |  |  |
|  |  |  |  | ・外構 | 道路、公園及び緑地沿いにおいては緑地空間を確保する。 | １ |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋外に駐車場を整備する場合は、周辺部、仕切り部分等、可能な部分を緑化する。 | １ |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋外に駐車場を整備する場合は、駐車面を緑化する。 | ２ |  |  |
|  |  |  |  | ・緑化率 | 空地部分は緑化する。 | １ |  |  |
| 目標２：ストップ・ザ・温暖化のまちの創造 | 省エネルギーの推進 | エネルギー負荷の抑制 | 日照・風の流れに配慮した施設整備 | 日照や風の流れに配慮した施設配置・形状とする。 | １ |  |  |
|  |  |  | 高断熱・高気密化 | 国土交通省が設定している「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」及び「同設計及び施工の指針」（次世代省エネルギー基準）を遵守する。 | １ |  |  |
|  |  |  | 日射調節 | ・庇、ブラインド、熱の透過性が低い高性能ガラス、パーゴラ等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自然採光 | ・適切な開口部、天窓、側窓、ライトコート等 | 基本的対策として確保する。ただし、冷暖房負荷の増大要因とならないよう適切な配置・形状とする。 | １ |  |  |
|  |  |  | 通風性の確保 | ・適切な開口部等 | 基本的対策として確保する。 | １ |  |  |
|  |  | エネルギーの効率的利用の推進 | 節電システムの導入 | ・ＬＥＤ等節電型照明、調光システム、省エネ型空調、省エネ型エレベータ、換気装置等 | 省エネルギー機器（節電型の機器等）を設置する。 | １ |  |  |
|  |  |  | エネルギー使用量やＣＯ２排出量の見える化 | ・見える化システム | 計測したエネルギー消費量やＣＯ２排出量等を、モニター等で入居者等にわかりやすく表示するシステムを導入する。 | １ |  |  |
|  |  |  |  |  | 街区等を単位として、計測したエネルギー消費量等のデータを集約化し、省エネアドバイス等、各々の住宅所有者にフィードバックするシステムを構築する。 | ２ |  |  |
|  |  |  | 省エネルギーコントロール | ・家庭エネルギー管理システム(HEMS) | 見える化に加え、家電機器等の省エネコントロールシステムを導入する。 | ２ |  |  |
|  |  |  | コージェネレーションシステム | ・燃料電池システム、ガスエンジン等 | コージェネレーションシステムを導入する（家庭用ガス発電給湯暖房システム（ｴｺｳｨﾙ）、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（ｴﾈﾌｧｰﾑ）等）。 | ２ |  |  |
|  |  |  | 高効率給湯器の導入 | ・高効率給湯器 | 潜熱回収型給湯器（ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ）、自然冷媒ヒートポンプ給湯器（ｴｺｷｭｰﾄ）等を導入する（家庭用ｶﾞｽ発電給湯暖房システム（ｴｺｳｨﾙ）、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（ｴﾈﾌｧｰﾑ）は除く）。 | １ |  |  |

[住宅整備：戸建住宅] 　チェックシート

| 目標像 | キーコンセプト | 基本的配慮事項 | 環境配慮 対策 | 実施内容 | 導入水準 | 適合有無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| のまちの創造 目標２：ストップ・ザ・温暖化 | 省エネルギーの推進 | エネルギーの効率的利用の推進 | ＡＥＭＳ(ｴﾘｱ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼｽﾃﾑ)、スマートグリッド | 地域レベルのエネルギーマネジメントシステムや、再生可能エネルギーの集中導入などに対応するスマートグリッド等を導入する。 | ３ |  |  |
|  |  |  | ＺＥＨ（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ） | ＺＥＨ（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ）として建設する。 | ２ |  |  |
|  |  |  | ＬＣＣＭ（ﾗｲﾌｻｲｸﾙ･ｶｰﾎﾞﾝ･ﾏｲﾅｽ）住宅 | ＬＣＣＭ（ﾗｲﾌｻｲｸﾙ･ｶｰﾎﾞﾝ･ﾏｲﾅｽ）住宅として建設する。 | ３ |  |  |
|  | 再生可能エネルギーの利用 | 自然エネルギーの利用推進 | 太陽光など未利用自然エネルギーの活用 | 太陽光発電システムを導入する。 | １ |  |  |
|  |  |  |  | 太陽光発電以外の再生可能エネルギー（太陽熱利用、風力発電等）を利用する。 | ２ |  |  |
|  | ＣＯ２の固定化 | 木材系資材の利用推進 | 住宅用建材としての利用 | 内装等を木質化する。 | １ |  |  |
| 交通を取り入れたまちの創造 目標３：人と環境にやさしい | 自動車交通の負荷抑制 | 次世代自動車等の利用推進 | 次世代自動車等が利用できる建築設備的対策の導入 | 駐車場等への電気自動車用充電設備を設置する。 | ２ |  |  |
| 目標４：水や資源を生かすまちの創造 | 水資源の有効利用 | 高度な節水対策の推進 | 節水型機器の利用 | 使用機器は節水型とする。 | １ |  |  |
|  |  | 雨水の有効利用の推進 | 保水の確保(*) | 空地部分は、緑化等により雨水浸透を行う。 | １ |  |  |
|  |  |  |  | 敷地内等の舗装部分は、透水性舗装等により雨水浸透を行う。 | １ |  |  |
|  |  |  |  | 地上に駐車場を整備する場合には、緑化や透水性舗装等により雨水浸透を行う。 | １ |  |  |
|  |  |  | 雨水の雑用水利用 | 雑用水（散水、洗車等）に雨水を利用する。 | ２ |  |  |
|  | 循環型システムの形成 | リサイクル品の利用推進 | 建築物、敷地内通路、オープンスペース等への利用 | 福岡市グリーン購入ガイドライン「15.公共工事」に示される再生資材を利用する。 | １ |  |  |
|  |  |  |  | リサイクル鋼材等を利用する。 | １ |  |  |
|  |  | ライフサイクルでみた省資源対策の推進 | 建設廃棄物の発生抑制 | 再生利用・再使用が可能な建設資材および工法を選定する。 | １ |  |  |
|  |  |  | 建設物の長期利用のための高耐久化 | 維持管理の容易性、改修・更新への対応性（住宅性能表示制度の維持管理対策等級３相当）を確保する。 | １ |  |  |
|  |  |  |  | 躯体の劣化対策（住宅性能表示制度の劣化対策等級３相当）を講じる。 | １ |  |  |
|  |  |  |  | 長期優良住宅の認定基準を満足する住宅とする。 | ２ |  |  |
| ＣＡＳＢＥＥ | ＣＡＳＢＥＥによる評価 | ＣＡＳＢＥＥ戸建による評価を行い、Ｂ＋ランク以上を取得する。 | ３ |  |  |