様式第７号

浄化槽工事完了届出書

年　　　月　　　日

（あて先）福岡市長

設置者住所

氏名

（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）

福岡市浄化槽法施行細則第４条の規定により，浄化槽工事完了届出書を提出します。

| 設置の届出の 受付年月日 | 年 月 日 | 設置の届出の 受付番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設 置 場 所 |  |
| 浄化槽工事に係 る検査年月日 | 年 月 日 | 使用開始予定 年月日 | 年 月 日 |
| 建築物の名称 及び用途 |  | 浄化槽の規模 | 人槽 m３/日 |
| 浄化槽の種類 | 型式認定浄化槽（名称 ） （認定番号 ） そ の 他（昭和５５年建設省告示1292号 第 号） |
| 浄 化 槽 工 事 業 者 | 住所又は所在地 氏名又は名称 電話番号 登録・届出番号 第 号 | 収受印 |

添付資料：浄化槽工事の検査結果

注　浄化槽工事に係る検査年月日は，浄化槽工事についてその技術上の基準の適合の状況の　　検査を行った場合に記載すること。

浄化槽工事完了届を受領しました。

年　　　月　　　日

福岡市長

浄化槽工事検査報告書

|  |  | 検査項目 | チェック項目 | 適否 |  | 検査項目 | チェック項目 | 適否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １ | 基礎 | 栗石，捨てコン |  | 15 | 接触材などの変形， 破損，固定の状況 | 嫌気濾床槽の濾材および接触 ばっ気槽の接触材に変形破損 はないか |  |  |
|  | ２ | 底部 | 配筋，厚さ ｍｍ |  |  |  |  |  |  |
|  | ３ | 漏水試験 | 適，レベル |  |  |  | しっかり固定されているか |  |  |
|  | ４ | マンホール | 荷重がかかる場合の材質は適当 か |  |  |  | 各装置に変形，破損はないか |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | ばっ気装置，逆洗装 置および汚泥移送装 | しっかり固定されているか |  |  |
|  | ５ | 人槽表示 | 有無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 置の変形，破損，固 定および稼働の状況 | 空気の出方，水流に片よりは ないか |  |  |
|  | ６ | 整地清掃 | 埋め戻し，水じめ，つき固め， 槽内清掃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 消毒設備の変形，破 損，固定の状況 | 消毒設備に変形，破損はない か |  |  |
|  | ７ | 流入管及び放流管渠の勾 配 | 汚物や汚泥の停滞はないか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | しっかり固定されているか |  |  |
|  | ８ | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適 当に保たれ，逆流の恐れはない か |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 薬剤筒は傾いていないか |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | ポンプ設備の設置， 稼働状況 | ポンプ枡に変形，破損はない か |  |  |
|  | ９ | 誤接合などの有無 | 生活排水が全て接続されている か |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ポンプ枡に漏水の恐れはない か |  |  |
|  |  |  | 雨水や工場廃水等が流入してい ないか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ポンプが２台以上設置されて いるか |  |  |
|  | 10 | 升の位置および種類 | 起点，屈曲点，合流点および一 定間隔毎に適切な升が設置され ているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 設計通りの能力のポンプが設 置されているか |  |  |
|  | 11 | 流入管渠，放流管渠およ び空気配管の変形破損の おそれ | 管の露出などにより変形，破損 の恐れはないか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ポンプの固定が十分行われて いるか |  |  |
|  | 12 | かさ上げの状況 | バルブ操作などの維持管理を容 易に行うことができるか |  |  |  | ポンプの取り外しが可能か |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ポンプの位置や配管がレベル スイッチの稼働を妨げる恐れ はないか |  |  |
|  | 13 | 浄化槽本体の上部および 周辺の状況 | 保守点検，清掃を行いにくい場 所に設置されていないか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保守点検，清掃の支障となる物 が置かれていないか |  | 19 | 送風機の設置，稼働 状況 | 防振対策がなされているか |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 固定が十分行われているか |  |  |
|  |  |  | コンクリートスラブが打たれて いるか |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | アースがなされているか |  |  |
|  | 14 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか |  |  |  | 漏電の恐れはないか |  |  |
|  | 放流先の経路と状況 |  |
|  | 設置者に対する取扱説明 |  |

検査年月日及び検査項目番号

| 月 日 |  |
| --- | --- |
| 月 日 |  |
| 月 日 |  |
| 月 日 |  |
| 浄化槽設備士名 設備士免状番号 |