## チェックリスト
省エネ届出（非住宅）チェックリスト
1.【】内には、モデル建物法計算結果より転記してください。
2.（）内には、「標準室使用条件の詳細」の該当する用途の項目等から参考数値を記載してください。
3.評価を行う全ての項目について、主な用途に設置する設備を１つ選択し、以下の欄に記入してください。
記入しない設備についても標準的な数値に対し、著しく乖離が無いことを確認してください。
□ |  | 空気調和設備（主な用途： ）
| □ | ・設計冷却熱源COP | 【 】
※2018年ZEH推奨機器の冷房COPは1.1~1.9程度（参考）
| □ | ・設計暖房熱源COP | 【 】
※暖房COPは基本的に冷房COPより効率がよくなる
□ |  | 機械換気設備
| □ | 《 機械室 》 | ・単位送風量あたりの電動機出力 |  |  | 【 】W/(m3/h)
|  | 《 便所 》 | ・単位送風量あたりの電動機出力 |  |  | 【 】W/(m3/h)
|  | 《 厨房 》 | ・単位送風量あたりの電動機出力 |  |  | 【 】W/(m3/h)
|  | 《 駐車場 》 | ・単位送風量あたりの電動機出力 |  |  | 【 】W/(m3/h)
※2018年ZEH機器の基準はダクト換気設備の第一種0.4、それ以外は0.2以下である。（参考）
□ |  | 照明設備（主な用途： ）
| □ | 室名《 》 | ・単位床面積あたりの消費電力（設計） |  |  | 【 】W/m2
|  |  | ・単位床面積あたりの消費電力（基準） |  |  | （ ）W/m2
|  | 室名《 》 | ・単位床面積あたりの消費電力（設計） |  |  | 【 】W/m2
|  |  | ・単位床面積あたりの消費電力（基準） |  |  | （ ）W/m2
|  | 室名《 》 | ・単位床面積あたりの消費電力（設計） |  |  | 【 】W/m2
|  |  | ・単位床面積あたりの消費電力（基準） |  |  | （ ）W/m2
※資料「標準室使用条件の詳細」より該当する用途の消費電力を参考に記載
※基準とする設備は蛍光灯等であるため、LED設置の場合、基準に対し非常に小さくなる。
□ |  | 給湯設備
| □ | 《 洗面手洗い 》 | ・熱源COP |  | 【 】
|  | 《 浴室 》 | ・熱源COP |  | 【 】
|  | 《 厨房 》 | ・熱源COP |  | 【 】
※電気温水器は0.37のみ、潜熱回収型では一般的に0.9程度、ヒートポンプ式では1.6程度となる。
※2018年ZEH機器の基準はCOP94％以上（暖房給湯兼用機についてはCOP93％以上）（参考）
□ |  | 昇降機
| □ | トラクションタイプのロープ式乗用エレベータ以外の昇降機が設置されている場合、
以下の項目にチェックをお願いします。
【対象外エレベータ】
□駆動方式が異なるエレベータ □小荷物専用昇降機 □荷物用エレベータ
□いす式階段昇降機，段差解消機 □その他（ ）
□ |  | 太陽光発電
|  | システム容量 | 【 】 | kW | ※一般的な住宅用太陽光の大きさだと、4.0～4.5kW
※COPは一次エネルギー換算して記入願います。(計算結果シートにあわせる)
※「主な用途」には、面積が大きい用途等を選択の上、記入願います。
※「標準室使用条件の詳細」は、建築研究所ホームページより確認願います。