## チェックシート
事前完了検査チェックリスト（工事監理の状況）
検査範囲 （階数及び工区）
項目 | 監理者等 | 建築主事 | 確認項目 | 備考
防火区画 | □ | □ | 防火区画の位置・壁等の仕様
| □ | □ | 区画貫通処理の仕様・認定書
耐火時間 | □ | □ | 柱・壁・床・階段・屋根の仕様確認
| □ | □ | 耐火被覆厚さ、認定書
防火設備 | □ | □ | 防火設備の設置位置
| □ | □ | 出荷証明書、承認図・認定等で遮煙・遮炎の性能確認
排煙設備関係 | □ | □ | 防煙区画の位置・高さ・排煙有効高さの確認
| □ | □ | 垂れ壁等仕様確認
| □ | □ | 機械排煙口の位置確認
| □ | □ | 機械排煙の動作確認
地業工事 （杭・改良等） | □ | □ | 支持地盤の確認（地盤改良を含む）
| □ | □ | 根固め、杭周辺固定液試験成績書
| □ | □ | 杭工事施工計画書、施工報告書、杭芯ずれの確認
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | □ | □ | 配筋状況（鉄筋径，ピッチ・定着長さ・かぶり厚さ等）
| □ | □ | 報告書（圧接・ｺﾝｸﾘｰﾄ強度・鉄筋規格証明）
| □ | □ | 出来高の形状・寸法
鉄骨造 | □ | □ | 接合部等の施工状況確認
| □ | □ | 報告書(超音波探傷・部材寸法・建方検査・規格証明書等）
| □ | □ | 外壁の仕上げ材・施工状況確認
シックハウス | □ | □ | 出荷証明書（F☆☆☆☆製品・換気扇等）
省エネ関係 | □ | □ | 承諾図・試験成績書・断熱材設置状況
給水設備関係 | □ | □ | 給湯設備配管の保温状況、受水槽寸法・施工状況等
電気設備関係 | □ | □ | 非常用照明の予備電源・照度・位置確認
被雷設備関係 | □ | □ | 被雷設備の一致、接地抵抗測定記録等
その他 | □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
現場確認事項 | □ | □ | 建物配置の状況
| □ | □ | 敷地内の工作物等の状況
| □ | □ | 敷地内の高低差の状況
| □ | □ | 道路等のセットバック状況
| □ | □ | その他（ ）
●監理者等は事前検査で受検したい項目の□欄にレをお願いします。
●建築主事の欄は事前検査で確認し、合格した項目にレをします。
●備考欄は検査範囲で未確認範囲がある場合等、記入します。