**様式第33**（第62条の5関係）

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書（タンクの腐食防止等の状況）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  　　　　　　　　　　　　殿  　　　　　　　　　　　　　　　　　届 出 者  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　 　　）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名 | | | | | | | | | |
| 設置者 | | 住所 | 電話 | | | | | | |
| 氏名 |  | | | | | | |
| 設置場所 | | |  | | | | | | |
| タンクの呼称  又は番号 | | |  | | | | | | |
| 設置の許可申請  年月日 | | | 年　　　　　月　　　　　日 | | | | | | |
| 設置の許可年月日  及び許可番号 | | | 年　　　　　月　　　　　日　　　第　　　　　　　　号 | | | | | | |
| 新基準適合年月日 | | | 年 　 月 　 日 | | | | | | |
| 貯蔵最大数量 | | | | | | ｋｌ | | | |
| **＊**コーティング | | | 種類 | | | １　ガラスフレークコーティング  ２　ガラス繊維強化プラスチックライニング  ３　エポキシ系塗装　４　タールエポキシ系塗装  ５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| コーティング管理  技術者氏名 | | |  | | | |
| **＊**タンク底部・外面の腐食防止措置 | | | 外面防食措置 | | | アスファルトサンド・電気防食・その他（　　　　　　　） | | | |
| 雨水侵入防止措置 | | | 適　　　　・　　　　否 | | | |
| **＊**板　　　　厚 | | | 側板直下  底板 | 設計板厚 | | ㎜ | 底板  板厚 | 設計板厚 | ㎜ |
| 最小測定板厚平均値 | | ㎜ | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |
| 測定板厚最小値 | | ㎜ | 測定板厚最小値 | ㎜ |
| **＊**補 修 ・ 変 形 | | | 補修の適・否 | | | 適　　　　・　　　　否 | | | |
| 有害な変形の有無 | | | 有　　　　・　　　　無 | | | |
| **＊**不　　　　等 　　　 沈 　　　　下 | | | | | | 最大値のタンク直径に対する割合 | | | |
| **＊**支　　持　　力　 　・　 　沈　　 下 | | | | | | 平均沈下量　　　　　　㎜／年 | | | |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | | | | | | | | 有 ・ 無 |
| 過去３年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令 | | | | | | | | 有 ・ 無 |
| 消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反 | | | | | | | | 有 ・ 無 |
| **＊**保安作業従業者に対する適切な教育訓練 | | | | | | | | 適 ・ 否 |
| **＊**保安のための適切な巡視、点検 | | | | | | | | 適 ・ 否 |
| ※受　付　欄 | | | | | ※　備　　　　　　考 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　　　３　**＊**印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

　　　４　※印の欄は記入しないこと。