## 透析アンケート
別紙１
人工透析に関するアンケート
立入検査当日は以下の内容を基にヒアリングさせて頂きます。
医療機関名
住所
連絡担当者
連絡先
人工透析について
| 記入例 |  | 記入欄
透析を開始した時期 | ２０１０年４月～
透析ベッド数 | １０床
透析ベッドの使用頻度 | 月～金：午前・午後に１回ずつ 土：午前に１回
夜間透析の有無 （18時以降） | 無し
透析洗浄排水について
| 記入例 |  | 記入欄
| 酸洗浄 | アルカリ洗浄 | 酸洗浄 | アルカリ洗浄 | その他（あれば）
透析装置の洗浄に 使用する薬剤 （使用時のpH） | ○○社製○○○ （pH2～3） | ○○社製○○○ （pH11～12）
洗浄の頻度・タイミング | １日１回（毎日） 16時頃に実施 | １日１回（月・水・金のみ） 16時頃に実施
洗浄排水の発生量 | ○Ｌ/回 | ○Ｌ/回
排水処理装置 （中和装置等）の有無 ※有りの場合は処理方法を記載 | 排水処理装置： 有 ・ 無 処理方法： （ 塩酸・水酸化ナトリウムの自動注入による中和処理 ） |  | 排水処理装置： 有 ・ 無 処理方法： （ ）
（中和装置を設置している場合）中和槽内のpH計の校正頻度、pH値の設定範囲 | 校正頻度： （ １か月に１回 ） pH設定範囲： （ ６～８ ） |  | 校正頻度： （ ） pH設定範囲： （ ）
（中和装置を設置している場合）中和用薬剤の残量確認頻度 | １か月に１回
最終放流水※1のpH確認の有無 ※有りの場合は測定方法、測定頻度、記録保存の有無を記載 | 確認： 有 ・ 無 測定方法： 連続自動測定 ・ 手動測定 測定頻度： 常時 ・ その他 （ ） 記録保存： 有 ・ 無 |  | 確認： 有 ・ 無 測定方法： 連続自動測定 ・ 手動測定 測定頻度： 常時 ・ その他 （ ） 記録保存： 有 ・ 無
※1 最終放流水とは、中和処理を行っていない場合は透析洗浄廃水そのもの、中和処理を行っている場合は処理後の排水のこと。