## 児童福祉施設
<建物概要>
所有者
住 所
用途地域等
用 途
| 構造・規模 | [5 empty] | 造 |  | 地上 |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  | 階
| 敷地面積 | [7 empty] | ㎡ |  |  | 建築面積 | [6 empty] | ㎡
| 床面積 |  |  | 全体 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 使用部分 |  |  |  |  | ㎡
■ 建築基準法等の主な確認項目 【児童福祉施設等】 | [19 empty] | 法…建築基準法、令…建築基準法施行令
集団規定 | 用途地域 |  | 敷地と道路 |  |  |  |  | 容積率 |  |  | 建ぺい率 |  |  | 高さ制限 | [12 empty] | 外壁後退 |  | 条例
[14 empty] | 最高の高さ |  |  | 道路斜線 |  | 隣地斜線 |  | 北側斜線 |  | 高度地区 |  | 日影規制
| 第１・２種低層住居専用地域内は 600㎡以下 ※１ |  | 幅員4ｍ以上の道路に 2ｍ以上接している |  | その他の道路でセットバックしている ※２ |  |  | 法第52条による容積率の規制値内 |  |  | 法第53条による建ぺい率の規制値内 |  |  | 第１・２種低層住居専用地域では 10ｍ以下 |  |  | 各用途地域で定められた 規定値内 |  | 各用途地域で定められた 規定値内 |  | 第１・２種低層住居専用地域で定められた 規定値内 |  | 各区域で定められた 規定値内 |  | 各区域で定められた 規定値内 |  | 定められた規定値以上、敷地境界線から外壁が離れている |  | がけ条例等
※戸建住環境形成地区に属する場合は用途により規制値が変わりますのでご注意ください
| □ |  | □ |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
| ※１ 市街化調整区域の場合は開発・建築調整課に要相談 | [11 empty] | ※２ 法第43条第2項の適用を受けている場合は建築指導課に要相談
|  |  |  | 適用されない |  |  |  |  | 適用される
単体規定 | 防火規定 | 建物の床面積の合計 |  | 特殊建築物の構造制限 （法27条） | [5 empty] | 防火区画 （令112条） | [13 empty] | 界壁・間仕切壁・隔壁 （令114条） |  |  |  | 内装制限 （法35条の2、令128条の3の2～128条の5）
|  |  |  | 耐火建築物等 |  | その他建築物 |  |  |  | 面積区画 | [5 empty] | 高層区画 |  | 竪穴区画 |  |  |  | 異種用途 区画 |  | 防火上 主要な 間仕切壁 |  | 小屋裏 隔壁 |  | 耐火建築物 |  | 準耐火 建築物 | その他
[10 empty] | 耐火 構造等 |  | 準耐火構造等 |  | 不燃構造等
[6 empty] | 階数が3で床面積が200㎡未満の場合 | [9 empty] | 11階以上の部分の床面積の合計が 100㎡超 |  | 主要構造部が準耐火で、地階又は3階以上の階に居室がある場合 ※階数が3で床面積が200㎡未満の場合⇒「法27条 その他建築物」を参照 |  |  |  | 床面積にかかわらず適用 ※耐火・準耐火建築物に限る ※建物内に他の用途がある場合 |  | 床面積に かかわらず 適用
|  | 200㎡ | [28 empty] | 床面積の 合計が 200㎡以上
|  | 300㎡ |  | 児童福祉施設等の用途を3階以上の階に設けるもの または2階部分に当該用途が300㎡以上 ⇒耐火建築物等（令110条） |  | 就寝用途 あり |  | 就寝用途 なし | [17 empty] | 小屋組が木造で建築面積が300㎡超 |  | 3階以上の 合計が 300㎡以上 ※100㎡以内ごとに防火区画されたものを除く |  | 2階部分が 300㎡以上 ※100㎡以内ごとに防火区画されたものを除く
|  | 500㎡ |  |  |  | ・警報設備の設置 ・間仕切壁と防火戸による竪穴区画が必要（令112条11項） |  | ・間仕切 壁、戸に よる竪穴区画が必要（令112条12項） |  |  |  | 500㎡ 以内ごとに区画
|  | 1，000㎡ | [11 empty] | 1，000㎡ごとに 区画
|  | 1，500㎡ | [7 empty] | 1，500㎡以内ごとに区画
|  | 該当 |  | □ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ | □
|  | 判定 |  | 適 ・ 否 | [5 empty] | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
| 避難・排煙規定 | 当該用途に供する床面積の合計 | 廊下の幅 （令119条） |  | 直通階段に至る 歩行距離 （令120条） | [5 empty] | 2以上の直通階段の設置 （令121条） | [5 empty] | 排煙設備の設置 （令126条の2） |  |  |  | 非常用照明設備の設置 （令126条の4、5） |  |  |  | 非常用進入口の 設置 （令126条の6、7）
[5 empty] | 主要構造部 | [5 empty] | 主要構造部 | [5 empty] | 無窓居室 |  | その他 |  | 居室 |  | 居室から地上に至る廊下、階段、 通路等
[5 empty] | 準耐火又は不燃 |  |  | その他 |  |  | 準耐火又は不燃 |  |  | その他
[5 empty] | 歩行距離 50ｍ以内 |  |  | 歩行距離 30ｍ以内 | [8 empty] | 有効排煙面積が居室床面積の 1/50未満 ※3 |  |  |  | 床面積に かかわらず 適用 ※4 |  | 床面積に かかわらず 適用 ※採光上有効に直接外気に解放された通路は除く |  | 高さ31ｍ以下の部分にある 3階以上の各階の外壁面
|  | 50㎡ | [11 empty] | 主たる用途に供する居室のある階が 50㎡超
|  | 100㎡ | 居室の床面積の合計が 200㎡超 （地階では 100㎡超） ※3室以下の専用のものは除く | [7 empty] | 主たる用途に供する居室のある階が 100㎡超
|  | 500㎡ | [16 empty] | 延べ面積が 500㎡超 ※3
|  | 該当 | □ |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  | 判定 | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
| その他 | 構造 |  | 採光 |  | 換気 |  |  | 階段 |  |  | 外構 | [5 empty] | 別棟の 建物
[12 empty] | 工作物 |  |  | 塀
|  | 各構造の規定に適合 |  | 各居室の 規定値 |  | 各居室の 規定値 |  |  | 階段の 規定値 |  |  | 看板・擁壁等の規定に 適合 |  |  | コンクリートブロック造の塀の規定に 適合 |  |  | 各規定に適合
|  | □ |  | □ |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
|  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否
このチェックリストはあくまで簡易的なものであり、床面積200㎡以下で、建築確認申請を伴わない用途変更（福祉施設等への転用）の場合を想定しています。
建物の新築増築や床面積200㎡超の手続きを要する用途変更の場合は、建築確認申請が必要となりますので、ご注意ください。
※３ H12年5月31日建設省告示第1436号 要確認
※４ H12年5月31日建設省告示第1411号 要確認