## 指定管理料A（総合健診以外）設計書
※指定管理料の積算にあたり参考にしてください（提出書類ではありません。）
設 計 |  | 令和７年 月 日
提 出 |  | 令和７年 月 日
指定期間 |  | 令和８年４月１日から
令和13年３月31日まで（５年間）
履行場所 |  | 福岡市健康づくりサポートセンター
福岡市中央区舞鶴２丁目５番１号
| 指定管理料A設計額 |  |  |  |  | 円
（上限額）
Ⅰ 設計書（総括）
| 項目 | 説明 |  | 金額 |  | 備考
| １．健康づくりサポートセンター運営 | （１）～（４）
| ２．施設の維持管理（あいれふ全体） | （１）～（34）
共通経費調整額
小計
| 消費税及び地方消費税相当額 |  |  |  |  | ※10％
| 合計 |  |  |  |  | 千円未満切り上げ
Ⅱ 内訳
※消費税及び地方消費税相当額を除く
１．健康づくりサポートセンター運営
（１）人的管理業務（共済費等含む）
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 人件費 |  | 式 | 1
小計（税抜）
（２）センター事務的経費
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 消耗品費 | 事務用品、コピー代等 | 式 | 1
| 役務費（電話・インターネット料） | 電話：１０回線 | 式 | 1
| 〃 （郵便料）※一般用 |  | 式 | 1
| 〃 （郵便料）※中央区、センター主体健診 | 問診票事前発送 | 件 | 9235
| 〃 （交通費） |  | 式 | 1
| 〃 （振込手数料） |  | 式 | 1
| 軽微な備品購入費 |  | 式 | 1
| NHK受信料 |  | 台 | 4
| OA機器・電子複写機等賃貸借 | 事務用パソコン、コピー機、FAX等 | 式 | 1
| 心電計賃貸借（保守点検含む） | よかドック用 | 台 | 2
| 眼底カメラ賃貸借（保守点検含む） | よかドック用 | 台 | 1
| がん検診機器賃貸借（保守点検含む） | がん検診用 | 式 | 1
| ごみ処理費 |  | 袋 | 359
| 職員健康診断 |  | 式 | 1
諸経費
小計（税抜）
（３）健康づくりサポートセンター事業（ホールの管理運営を除く）
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 各種相談対応 |  | 式 | 1
| センターNEWSの発行 |  | 回 | 4
| ホームページ運営 |  | 式 | 1
| 講演会・公開講座 |  | 回 | 3
| ウェルネスレストラン管理運営 | パソコンリース料含む | 式 | 1
| その他普及・啓発 | 広報・チラシ作成費等 | 式 | 1
| 一日糖尿病教室 |  | 式 | 1
| 禁煙教室 |  | 回 | 6
| 歯周病予防教室 |  | 回 | 12
| 生活習慣改善教室 | １回２～３講座 | 式 | 1
| ヘルシースクール |  | 人 | 100
| 糖尿病重症化予防事業 |  | 式 | 1
| 本庁・区等の支援（講師派遣） |  | 式 | 1
| 子どもの一時預かり（託児サービス） |  | 式 | 1
小計（税抜）
※ホールの管理運営については、次の「２．施設の維持管理（あいれふ全体）」に含めます。
（４）備品購入費
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 備品購入費 |  | 式 | 1 |  | 800000
| 小計（税抜） |  |  |  |  | 800000
※備品購入費については、上記金額を予算額と定め、年度終了後の実績報告に基づき、精算を行います。（余剰が生じた場合は市へ返納していただきます。）
２．施設の維持管理（あいれふ全体）
（１）人的管理業務（共済費等含む）
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 人件費 |  | 式 | 1
小計（税抜）
（２）光熱水費
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 電気料 |  | 式 | 1 |  | 47964545
ガス代
上中下水道料
| 小計（税抜） |  |  |  |  | 47964545 |  | 47964545
※光熱水費については、上記金額を予算額と定め、年度終了後の実績報告に基づき、精算を行います。
（不足が生じた場合は不足する金額を市が追加で支払います。余剰が生じた場合は市へ返納していただきます。）
（３）ホール及び研修室等の管理運営
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| ホール・研修室等・幼児室管理業務 |  | 式 | 1 |  |  | ※受付責任者分は（１）に含む
| ホール舞台設備保守点検 |  | 回 | 2
| ホール照明記憶パターン調整点検 |  | 回 | 6
| ピアノ保守点検 |  | 回 | 1 |  |  | 2台
| ＦＡＸ賃借料 |  | 回 | 1
諸経費
小計（税抜）
（４）清掃業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
＜日常清掃＞
| 御影石 |  | ㎡ | 515.5 |  |  | 週２日
| ビニール系タイル |  | ㎡ | 5287 |  |  | 週２日
| タイルカーペット |  | ㎡ | 4256.2 |  |  | 週２日
| 畳・フローリング |  | ㎡ | 642.2 |  |  | 週２日
| 洗面所／便所（ビニール系タイル） |  | ㎡ | 1,078.6 |  |  | 週５日
| 洗面所／便器 |  | 個 | 197 |  |  | 週５日
| トイレットペーパー |  | 個 | 18,000
| 便座シート |  | 枚 | 45,000
| ビニール袋（ごみ箱大） |  | 枚 | 12,000
| 〃 （トイレ用小） |  | 枚 | 12,000
| 〃 （傘袋） |  | 枚 | 30,000
＜定期清掃＞
| 御影石 |  | ㎡ | 515.5 |  |  | 年３回
| ビニール系タイル |  | ㎡ | 5287 |  |  | 年４回
| タイルカーペット |  | ㎡ | 4256.2 |  |  | 年２回
| 畳・フローリング |  | ㎡ | 642.2 |  |  | 年３回
| アスファルト |  | ㎡ | 1,621.0 |  |  | 年３回
| 洗面所／便所（ビニール系タイル） |  | ㎡ | 1,078.6 |  |  | 年３回
| 玄関・エレベーターマット | リース料 | 枚 | 11 |  |  | ２週間に１回交換
| 外掃除草 |  | ㎡ | 1,617.7 |  |  | 年４回
| 水石鹸 |  | 個 | 62 |  |  | 月４回
| 外部ガラス清掃 |  | ㎡ | 3,593.3 |  |  | 年３回
| 吹抜内部清掃 | ガラス430.9㎡、柱上部122㎡ | 式 | 1 |  |  | 年１回 ※作業車等機器が必要
| 駐車場スロープ天井蛍光灯反射板清掃 | 蛍光灯反射板８台 | 式 | 1 |  |  | 年１回 ※作業車等機器が必要
| 軒先清掃 | 天井130㎡、丸柱30㎡ | 式 | 1 |  |  | 年１回 ※作業車等機器が必要
| 屋外外壁面清掃 |  | ㎡ | 1,798.0 |  |  | 年１回
| 空調機フィルター清掃 |  | 式 | 1 |  |  | 年２回
| 排気口清掃 |  | 個 | 277 |  |  | 年１回
| 蛍光灯反射板清掃 |  | 台 | 1234 |  |  | 年１回
| モニュメント清掃 |  | 式 | 1 |  |  | 年３回
| 屋上・４階ルーフドレイン周辺清掃 |  | 式 | 1 |  |  | 年１回
| 駐車場パレット清掃 |  | 枚 | 38 |  |  | 年１回
| 栄養学習室・調理実習室備品等清掃 |  | 式 | 1 |  |  | 年２回
小計（税抜）
（５）警備保安業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 常駐警備（休館日等） |  | 日 | 18
| 〃 （その他） |  | 日 | 347
| 機械警備 |  | 月 | 12
| 夜間巡回警備 |  | 日 | 365 |  |  | １日３回
小計（税抜）
（６）駐車場管理（警備）業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 駐車場管理（ホール等を供用しない日） |  | 日 | 18
| 〃 （その他）※休館日を除く |  | 日 | 347
| 〃 （21：30～22：00） |  | 日 | 38
小計（税抜）
（７）駐車場料金精算機保守業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 駐車場料金精算機保守点検 |  | 回 | 4
小計（税抜）
（８）機械式駐車場保守点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 通常点検 |  | 回 | 6 |  |  | ※経費は２－（1）に含む
| 定期点検 |  | 回 | 6
小計（税抜）
（９）ＩＴＶ設備保守点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| ITV設備保守点検 |  | 回 | 2
小計（税抜）
（10）空調、電気、給排水衛生設備運転監視・維持管理業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 設備運転監視業務 |  | 日 | 359 |  |  | ※経費は２－（1）に含む
小計（税抜）
（11）環境衛生管理業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| ビル管理士業務 |  | 式 | 1 |  |  | ※経費は２－（1）に含む
| 空気環境測定業務 |  | 回 | 6
| 飲料水等水質検査等業務 |  | 式 | 1
| 害虫等防除業務 | 延床面積18,195㎡ | 回 | 2
| 害虫等防除業務（追加分） | 食品取扱区域のみ | 回 | 4 |  |  | 食品取扱区域は年６回実施
| ねずみ衛生害虫調査 |  | 回 | 2
| 貯水槽点検清掃業務 | ３槽 | 回 | 1
| 貯湯槽点検清掃業務 | １槽 | 回 | 1
| 中水槽点検清掃業務 | ２槽 | 回 | 2
| 冷却塔点検清掃業務 | ３塔 | 回 | 1
| 簡易専用水道検査 |  | 回 | 1
| 気化式加湿器点検清掃業務 | １２台 | 回 | 1
| ばい煙量、ばい煙濃度測定業務 | ３ヶ所 | 回 | 2
小計（税抜）
（12）自家用電気工作物保安業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 通常点検 |  | 回 | 12 |  |  | ※経費は２－（1）に含む
| 定期点検 |  | 回 | 1
| 小計（税抜） | [6 empty] | 0
（13）清掃用ゴンドラ保守点検等業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| FU－22型ゴンドラ定期保守点検 |  | 回 | 3
| 同 性能検査料 |  | 回
| 同 諸経費 |  | 回
| MD－21型ゴンドラ定期保守点検 |  | 回 | 3
| 同 性能検査料 |  | 回
| 同 諸経費 |  | 回
小計（税抜）
（14）直流電源装置保守点検等業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 非常照明用蓄電池点検 |  | 回 | 1
| 非常照明用整流器点検 |  | 回 | 1
| 自家発電用蓄電池点検 |  | 回 | 1
| 自家発電用整流器点検 |  | 回 | 1
小計（税抜）
（15）中水定水位弁保守点検等業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 中水定水位弁保守点検 |  | 回 | 1
小計（税抜）
（16）真空ヒーター保守点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 真空ヒーター保守点検 |  | 回 | 4
小計（税抜）
（17）空調設備保守点検等業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| ＜ガス焚冷温水発生器RB-1 他＞ |  | 回
| 冷房開始時点検 | ２基 | 回 | 2
| 暖房開始時点検 | ２基 | 回 | 2
| 冷却水系統チューブブラッシング清掃 | ２基 | 回 | 1
| ＜ガス焚冷温水発生器RB-2＞ |  | 回
| 夏期冷房開始時点検 | １基 | 回 | 2
| 冬期冷房開始時点検 | １基 | 回 | 2
| 冷却水系統チューブブラッシング清掃 | １基 | 回 | 1
諸経費
小計（税抜）
（18）空冷ヒートポンプパッケージエアコン定期点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 空冷ヒートポンプパッケージエアコン定期点検 |  | 回 | 1 |  |  | 全エアコンの1/3づつを毎年点検
小計（税抜）
（19）緊急ガス遮断装置等保守点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 緊急ガス遮断装置等保守点検 |  | 回 | 1
諸経費
小計（税抜）
（20）昇降機設備保守点検等業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| エレベーター（１～３号機）保守点検 | ３台 | 式 | 1
| エレベーター（４号機）保守点検 | １台 | 式 | 1
| エレベーター（５号機）保守点検 | １台 | 式 | 1
小計（税抜）
（21）汚水槽清掃業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 汚水槽清掃・汚泥処分 |  | 回 | 2
小計（税抜）
（22）雑排水槽清掃業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 雑排水槽清掃・汚泥処分 |  | 回 | 2
小計（税抜）
（23）消防設備保守点検等業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 自動火災報知設備 |  | 式 | 1
| 防火排煙設備 |  | 式 | 1
| 非常放送設備 |  | 式 | 1
| 誘導灯及び誘導標識 |  | 式 | 1
| 消火器 |  | 式 | 1
| 連結送水管 |  | 式 | 1
| スプリンクラー設備 |  | 式 | 1
| ハロゲン化物消火設備 |  | 式 | 1
| ガス漏れ火災警報設備 |  | 式 | 1
| 避難器具 |  | 式 | 1
| 非常コンセント |  | 式 | 1
| 泡消化設備 |  | 式 | 1
| 粉末消化設備 |  | 式 | 1
| 非常電源設備 |  | 式 | 1
| 防災システム設備 |  | 式 | 1
諸経費
| 小計（税抜） | [6 empty] | 10060000
（24）通信設備保守点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 電子交換機保守点検 |  | 回 | 4
| 内線電話機保守点検 |  | 回 | 4
| 留守番電話機保守点検 |  | 回 | 4
諸経費
小計（税抜）
（25）自動制御設備保守点検等業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 自動制御設備保守点検 |  | 式 | 1
| 停電作業に伴う調整等 |  | 式 | 1
諸経費
小計（税抜）
（26）非常用自家発電設備保守点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 非常用自家発電設備保守点検 |  | 式 | 1
小計（税抜）
（27）鍵管理設備保守点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 鍵管理監視設備保守点検 |  | 式 | 1
| 感熱センサー監視設備保守点検 |  | 式 | 1
| ドア・窓施解錠監視設備保守点検 |  | 式 | 1
| テンキーシステム保守点検 |  | 式 | 1
諸経費
小計（税抜）
（28）建築設備点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 建築設備点検 |  | 式 | 1
小計（税抜）
（29）自動扉開閉装置保守点検等業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 自動扉開閉装置保守点検 |  | 回 | 4
| 高所作業車搬出入扉取り外し作業 |  | 回 | 1
諸経費
小計（税抜）
（30）防火シャッター等保守点検業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 防火シャッター保守点検 |  | 式 | 1
| 防火タレ壁保守点検 |  | 式 | 1
| 防火扉等保守点検 |  | 式 | 1
諸経費
小計（税抜）
（31）樹木管理業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 樹木管理 |  | 式 | 1
小計（税抜）
（32）緊急修繕業務
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 修繕料 |  | 式 | 1 |  | 10060000
| 小計（税抜） |  |  |  |  | 10060000
※修繕料については、上記金額を予算額と定め、年度終了後の実績報告に基づき、精算を行います。（余剰が生じた場合は市へ返納していただきます。）
（33）装飾用植木鉢等
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 装飾用植木鉢 |  | 月 | 12
小計（税抜）
（34）あいれふ施設管理にかかる事務的経費
| 名称 | 種別・形式等（内訳） | 単位 | 数量 | 単価 | 令和８年度設計額 | 摘要
| 交換用管球等消耗材購入費 |  | 式 | 1
| 専用線使用料 | 内線電話（２回線） | 年 | 1
| あいれふ施設予約システム | パソコン６台（リース） | 年 | 1
| 自衛消防隊年会費 |  | 年 | 1
| 防火対象物定期点検 |  | 式 | 1
| 駐車券購入費 | 3,500枚/巻 | 巻 | 8
| 消毒液購入費 | 4.5L | 本 | 18
| AED管理費用 |  | 式 | 1
諸経費
小計（税抜）
福岡市健康づくりサポートセンター 指定管理料A 設計書（総合健診を除く）