別紙１(ＮＯ．１)

検体検査用放射性同位元素に関すること

| 区 分 検体検査用放射性同位元素更新の記 入については、変更後、変更前の欄 に記入し、その他の場合は変更後の 欄のみに記入すること。 |  |  |  |  | １備付（新設） ２増設 ３更新 ４使用室の構造設備の変更 ５予防措置の概要の変更 （該当番号を○で囲むこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検 体 検 査 用 放 射 性 同 位 元 素 | 変 更 後 | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素の形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年間使用数量 （Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １日最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３月間最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変 更 前 | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素の形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年間使用数量 （Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １日最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３月間最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 建築物の構造 |  |  | ・耐火構造 ・不燃材料 ・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材 質 等 及 び 厚 さ | 室 名 区分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材 質 等 |  | 厚さ(㎝) |  | 材 質 等 |  | 厚さ(㎝) | 材 質 等 |  |  | 厚さ(㎝) |
|  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁 | （北） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （東） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （南） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入り口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙１(ＮＯ．２)

|  | 放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 隔壁外側の実効線量 |  |  | ｍＳｖ／週 |  | ｍＳｖ／週 | ｍＳｖ／週 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内部の 壁・床 の構造 措置 |  | 突起物・くぼみ及び仕 上げ材の目地等のすき ま | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 平滑性 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 耐浸透性・耐腐食性 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 標 識 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 出入口の数 |  |  | ・通常出入口 箇所・その他 箇所（用途 ） |  |  |  |  |
|  |  | 準 備 室 | 使用室との区画 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗浄設備の場所 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水設備への連結 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気設備への連結 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射性同位元素によって汚 染された空気のひろがりを 防止する装置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去用洗浄設備 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去用器財名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染検査用放射線測定器 |  |  | 有 (種類) ・ 無 (名称) |  |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 貯 蔵 施 設 | 貯蔵の方法 |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室または貯蔵箱の場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の構造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート ・ 金 庫 ・ その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 箇所・その他 箇所（用途 ） |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の外側の実効線量 |  |  |  | ｍＳｖ／週 |  |  |  |
|  |  | 閉鎖のための設備及び器具 (＊１) |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 汚染防止の構造又は器具 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室の構造 (＊２) |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |
|  |  | 貯蔵箱の構造 (＊３) |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |
|  |  | 貯蔵容器の構造 (＊４) |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |
|  | 運搬容器の構造 (＊５) |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |
|  | 廃棄施設放射線障害に関する構造設備 | 廃棄施設外側の実効線量 |  |  | ｍＳｖ／週 |  |  |  |  |
|  |  | 排水設備 | 外部と区画された構造 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 閉鎖設備 |  | とびら（ 有 ・ 無 ） ・ ふた（ 有 ・ 無 ） ・その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 設置場所 |  | 地上式 その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水監視設備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 濃度限度以下とする能力 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 個 数 |  | 貯留槽 希釈槽 |  |  |  |  |
|  |  |  | 材 質 |  | 漏水性（ 有 ・ 無 ）・浸透性（ 有 ・ 無 ）・腐食性（ 有 ・ 無 ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水口における濃度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液流出調節装置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液採取設備 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 開口部設備 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水設備である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 点検・漏水防止対策 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 排気設備 | 排気設備の必要性 |  | 要する ・ 要しない |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気監視設備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 濃度限度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 個 数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材 質 |  | 腐食性（ 有 ・ 無 ） ・気体のもれ（ 有 ・ 無 ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気口における濃度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汚染空気広がり防止装置 |  | 有 (装置名) ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気設備である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |

別紙１(ＮＯ．３)

|  | 廃 棄 施 設 放 射 線 障 害 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 | 焼 却 設 備 | 焼 却 炉 | 気体漏れ防止措置 | 有 ・ 無 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 灰の飛散防止措置 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 排気設備に連結 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 廃棄作業室に連結 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 廃 棄 作 業 室 | 突起物・くぼみ | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 目地・すきま | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 平滑・耐浸透性 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 耐腐食性 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | ﾌ-ﾄﾞ、ｸﾞﾞﾛ-ﾌﾞﾎﾞｯｸｽ等が 排気施設と連結 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 標 識 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 汚 染 検 査 室 | 設置場所 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 突起物・くぼみ | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 目地・すきま | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 平滑・耐浸透性 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 耐腐食性 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 洗浄設備 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 更衣室 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 放射線測定器 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 汚染除去器材 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 洗浄設備が排水設備に 連結 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 標 識 | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理区域の外側における線量 |  |  |  | ｍＳｖ／３月 |  |
|  |  | 管理区域の境界における立入禁止措置 |  |  |  | さく ・ その他 （ ） |  |
|  |  | 管理区域である旨の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | そ の 他 | 注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 敷地内の居住区域及び境界における線量が ２５０μＳｖ/３月以下となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 従事者の放射線測定器等の名称 |  |  |  |  |  |

添付書類

１　衛生検査所の全体図面

２　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した使用室、貯蔵施設及び廃棄物保管室の平面図及び側

面図を添付すること。（管理区域は赤線で囲むこと。）

３　使用室図、貯蔵室図、廃棄物保管室図は、各室ごとに線源の位置及びその位置からの天井、床、周囲の隔壁外側

までの距離（メートル）、防護物の材料・厚さ並びに標識（管理区域、使用室）、注意事項、出入口等の位置を明

示した５０分の１の縮図とすること。

４　排水及び排気の系統を示す廃棄施設図を添付すること。

５　しゃへい計算書

６　その他参考になる資料

記入要領

１　該当しない欄には、斜線または「－」を、選択項目については、該当する項目に○印をすること。

２　「区分」は、１から５までの該当する番号を記入すること。

３　材質等及び厚さの区分の天井等の欄には隣接室名を記入すること。

４　使用室等の材質等の欄の記入例－－－鉄筋コンクリート、鉛入り合板、含鉛ガラス等。

５　＊印については、「臨床検査技師等に関する法律施行規則第１２条第５号の規定に基づく検体検査用放射性同位元

素を備える衛生検査所の構造設備等の基準」（昭和５６年３月２日厚告１６）に基づく。