別紙１０

移動型エックス線装置取扱い届

１  使用場所について（該当する項目に○をつけること。）

１）エックス線診療室内で使用する。

２）エックス線診療室外で使用する。

ア  常時同じ室で使用する。（室名を記入のこと。）　※１

［例：手術室］

イ  使用する場所は、固定していない。※２

１の２）に該当する施設は、以下の項目についても記入すること。

２  保管場所（平面図を添付のこと。）

３  保管方法

［例：部屋を施錠する。］

※１  移動型エックス線装置であっても、常時同じ室で使用する時は、その部屋はエックス線診療室に準じた構造であること。

※２　移動型透視用エックス線装置を手術室等で使用する場合には「使用場所について」の

「１　使用場所について　２）イ」に「但し、透視は手術室のみで行う。」等と記載すること。