## 別紙９－２
（開設許可事項の変更許可申請時添付用） | [12 empty] | 別紙９－２
診療用エックス線装置に係る構造設備の概要
1 | 変更しようとする事項
| 1) | 装置（ 更新 ・ 増設 ） | [5 empty] | 2) | エックス線診療室の構造
2 | 変更予定の装置に関する事項（既存装置の下記事項について別に添付すること、装置に変更がない場合は既存装置について記載すること。）
製作者
型式
| 定格出力 |  |  |  | 最大電圧 | [6 empty] | ＫＶ
[5 empty] | 最大電流 | [6 empty] | ｍＡ
Ｘ線管球数
| 用途 |  |  |  | Ａ |  | Ｂ |  |  |  | Ｃ
3 | エックス線診療室の構造
| 画壁等 （隣接する室名を記入） |  |  |  |  | 構造・材料 |  |  |  | 厚さ（ｃｍ） | ※規則第３０条の４の基準への適合性
（天井）
（床）
| 周囲の画壁 |  | （東）
（西）
（南）
（北）
出入口の扉
その他の開口部
| 装置を操作 する場所 |  |  | 操作室
その他
| ※ | エックス線診療室の画壁等を管理区域の境界とする場合は、規則第３０条の１６の規定基準への適合性
［添付書類］
| 1 | エックス線診療室の５０分の１の縮図 （周辺各室並びエックス線管の位置及び照射方向、装置（機器）の配置、エックス線管中心から天井、床、周囲の画壁外側までの距離（メートル）、防護物の材料・厚さ並びに管理区域の標識、使用中の表示、注意事項の掲示位置、出入口の位置、監視窓の位置等を明示したもの。（管理区域は赤線で囲むこと。）
| 2 | 推定しゃへい計算書
| 3 | 装置等が複数の場合は別葉として添付のこと。
| 4 | 移動型・携帯型エックス線装置の場合、移動用エックス線装置取扱い届［別紙10］を添付すること。
| 5 | その他参考となる資料