様式第１１号

浄化槽保守点検管理カード

| 浄化槽管理者 氏 名 |  | 設 置 場 所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浄 化 槽 | 処理方式 処理能力 人槽 m３/日 | 浄化槽管理士 | 所属 氏名 |
| 点検年月日 | 年 月 日 | 次回点検年月日 | 年 月 日 |
| 清掃の必要性 | 有 無 | 清掃が必要な 旨の連絡 | 浄化槽管理者 浄化槽清掃業者 |

| 項 目 | 保 守 点 検 事 項 |  | 調整・修理事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用準則の 遵守状況 | 洗浄水使用量 |  |  |
|  | 殺虫剤，洗剤，防臭剤，衛生用品等の流入 |  |  |
|  | 雑排水の流入（単独の場合） |  |  |
|  | 工場用水，雨水等の流入（合併の場合） |  |  |
|  | 水源接続状況 |  |  |
|  | 保守点検等に支障ある構造物の設置 |  |  |
|  | 浄化槽の機能に支障ある荷重 |  |  |
|  | 通気装置の開口部の閉塞状況 |  |  |
| 共通事項 | 流入管及び放流管との槽の接続状況 |  |  |
|  | 槽の水平保持の状況 |  |  |
|  | 単位装置及び附属機器類の設置位置 |  |  |
|  | マンホールの固定・破損状況 |  |  |
|  | 流入管におけるし尿等の流れ方の状況 |  |  |
|  | 流入管の異物の付着状況 |  |  |
|  | インバートますの異物の付着状況 |  |  |
|  | 流出口及び放流管の異物の付着状況 |  |  |
|  | スクリーンの目詰り状況 |  |  |
|  | 衛生害虫の発生状況 |  |  |
| 沈殿分離室 又は腐敗室 | スカムの生成状況 | cm |  |
|  | 汚泥の堆積状況 | cm |  |
|  | 移流管，移流口の異物の付着状況 |  |  |
|  | 予備ろ過装置の目詰り状況 |  |  |
|  | 臭気の発生状況 |  |  |
| 流量調整槽 | ポンプの作動水位 |  |  |
|  | 計量装置の調整状況 |  |  |
| ポンプ系統 | 音，振動等の異常の有無 |  |  |
|  | 注 油 状 況 |  |  |
|  | モーター，軸受の熱 |  |  |
|  | 自動スイッチ作動状況 |  |  |
|  | 腐食の状況 |  |  |

| 項 目 | 保 守 点 検 事 項 |  | 調整・修理事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| ばっ気装置 | 散気装置の目詰り状況 |  |  |
|  | 異物の付着状況（機械かくはん式） |  |  |
|  | 空気量の調整状況 |  |  |
|  | モーター，送風機等の音，振動 |  |  |
|  | 注 油 状 況 |  |  |
|  | 腐食の状況 |  |  |
| 接触ばっ気室 | ＤＯの保持状況 | mg/L |  |
|  | 汚水循環状況 |  |  |
|  | 生物膜の生成状況 |  |  |
|  | 逆洗装置の作動状況 |  |  |
| ばっ気室 | ＤＯの保持状況 |  |  |
|  | ＭＬＳＳ濃度 | mg/L |  |
|  | 30分ＳＶ値 |  |  |
|  | 生物相の状況 |  |  |
| 散水ろ床 | 散水の状況 |  |  |
|  | 散水樋の目詰り状況 |  |  |
|  | ろ床の嫌気性変化の状況 |  |  |
|  | 生物膜の付着状況 |  |  |
|  | ろ床ばえの発生状況 |  |  |
|  | 排気管の閉塞状況 |  |  |
| 平面酸化床 | 流水の状況 |  |  |
|  | 異物の付着状況 |  |  |
|  | 生物膜の状況 |  |  |
| 回転円盤 | 円板の周速の調整状況 |  |  |
|  | 異物の付着状況 |  |  |
|  | 生物膜の状況 |  |  |
|  | 円盤軸受の注油状況 |  |  |
| 沈澱室 | 越流ぜきの異物の付着状況 |  |  |
|  | スカムの発生状況 |  |  |
|  | 臭気の発生状況 |  |  |
|  | 汚泥返送又は移送装置の作動状況 |  |  |
| 消毒室 | 使用薬剤名 |  |  |
|  | 補充状況 |  |  |
|  | 消毒の適否 |  |  |
| 放流水の水質 （現場測定） | 水 温 | ℃ |  |
|  | 透 視 度 | 度 |  |
|  | 臭 気 |  |  |
|  | ｐ Ｈ |  |  |
|  | 亜硝酸イオン |  |  |
|  | 残留塩素 | mg/L |  |