様式第１２号

浄 化 槽 清 掃 管 理 カ ー ド

| 浄化槽管理者 氏 名 |  | 清 掃 場 所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浄 化 槽 | 処理方式 処理能力 人槽 m３/日 | 清掃担当者 | 所属 氏名 |
| 清掃年月日 | 年 月 日 | 清掃汚泥 | 引抜量 m３ 搬入先 |

| 項 目 | 清 掃 ・ 点 検 事 項 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腐敗室方式 | １次処理装置の汚泥引抜，清掃 |  |  |
|  | 消毒室の清掃 |  |  |
|  | 流入管の汚泥，異物の清掃 |  |  |
|  | ２次処理装置の清掃 |  |  |
|  | ２次処理装置洗浄水の腐敗室への移送 |  |  |
|  | １次処理装置の水張り |  |  |
|  | 排水ポンプのスイッチ清掃，試運転 |  |  |
|  | 送気口の清掃，排気管の点検 |  |  |
| 全ばっ気方式 分離ばっ気方式 | ばっ気室混合液のＳＶ３０の測定 | ＳＶ３０ |  |
|  | 消毒室，沈殿室の清掃 |  |  |
|  | 沈殿分離室の汚泥引き抜き，清掃 |  |  |
|  | 引き抜き汚泥量の計算 | m３ |  |
|  | ばっ気室汚泥の引き抜き |  |  |
|  | ブロワの吸気口の清掃 |  |  |
|  | ばっ気室内部設備の清掃 |  |  |
|  | 水張り |  |  |
|  | ばっ気の開始及びかく拌状態の確認 |  |  |
| 分離接触ばっ気 方 式 | ろ床の逆洗 |  |  |
|  | はく離汚泥の引き抜き，清掃 |  |  |
|  | 消毒室，沈殿室の清掃 |  |  |
|  | 沈殿分離室の汚泥引き抜き，清掃 |  |  |
|  | ブロワの吸気口の清掃 |  |  |
|  | 水張り |  |  |
|  | ばっ気の開始及びかく拌状態の確認 |  |  |
| 共通事項 | マンホール蓋の密閉の確認 |  |  |
|  | 付近の清掃 |  |  |
| 合併処理事項 | スクリーンかすのかき上げ及び清掃 |  |  |
|  | 流量調整槽の清掃 |  |  |
|  | 計量分水装置の清掃 |  |  |
|  | 沈殿分離槽の汚泥引き抜き，清掃 |  |  |
|  | 消毒槽の清掃 |  |  |
|  | 排水ポンプ槽の清掃 |  |  |
|  | 流入ポンプ槽の清掃 |  |  |
|  | 汚泥濃縮貯留槽の汚泥引き抜き，清掃 |  |  |
|  | 汚泥濃縮槽の清掃 |  |  |
|  | 汚泥貯留槽の汚泥引き抜き，清掃 |  |  |