## ４．リバースサーキュレーション工法
3－12 | 出来形・品質管理・写真管理項目 | [14 empty] | 様式３－６
工 事 名
| 工種 | 種別 | 出来型管理項目 | 品質管理項目 | [8 empty] | 写真管理項目
|  |  |  | 試験項目 |  | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 測定値 |  | 平均値 | 摘 要 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |  | 提出頻度
|  |  |  | 種別 | 試験名称 |  |  |  | 最大 | 最小
| リバースサーキュレーション工法 | （参考）施工上の管理項目 | 基準高Ｇ．Ｌ | [12 empty] | 代表箇所各1枚
|  |  | 根入長 | [9 empty] | ・打込状況 | １施工箇所に１回 | ［施工中］
[13 empty] | ・根入長 | １施工箇所に１回 | ［打込前］
|  |  | 偏心量 | [9 empty] | ・偏心量 | １施工箇所に１回 | ［打込後］
|  |  | 杭径Ｄ | [9 empty] | ・数量、杭径 | 全数量 | ［打込後］
|  |  |  | その他 | 支持力試験 | 杭の載荷試験 |  | 設計図書による。
[13 empty] | ・杭頭処理状況 | １施工箇所に１回 | ［処理前、中、後］
[13 empty] | ・鉄筋組立状況 | １施工箇所に１回 | ［組立後］
|  | 汚泥処理基準項目 | スタンドパイプ内径D0 | [12 empty] | 代表箇所各1枚
掘削長L1=A-B
|  |  | 掘削土量V1 （土砂） | 必須 | 締固めた土のコーン指数試験 | JIS A 1228 に準拠 |  | １日の処理量が200ｍ3を超える場合、200ｍ3ごとに１回、200ｍ3以下の場合１日１回測定する。 |  |  |  | 泥土は、コーン指数が200kN/ｍ2未満となるもの。 | ・掘削土土量 ・積込状況 | １施工箇所に１回 | ［施工中］
掘削長L2
|  |  | 掘削土量V2 （汚泥） | 必須 | 締固めた土のコーン指数試験 | JIS A 1228 に準拠 |  | １日の処理量が200ｍ3を超える場合、200ｍ3ごとに１回、200ｍ3以下の場合１日１回測定する。 |  |  |  | 泥土は、コーン指数が200kN/ｍ2未満となるもの。 | ・掘削土土量 ・鋼製ﾀﾝｸ・ ﾋﾟｯﾄ等 （保管施設） ・積込状況 | １施工箇所に１回 | ［施工中］
|  |  | 泥水下がり 検尺C | 必須 | 安定液等の孔内水位、安定液の有効性試験 |  |  | (1)孔内水位については杭ごとに必要に応じて測定する。 (2)有効性試験（比重、粘性、ろ過水量、PH、砂分）は杭ごとに又は１日に１回測定する。
泥水廃棄量V3
分離土砂V4
汚泥量計V2+V3-V4