## ５．アースドリル
3－31 | 出 来 形 管 理 表 | [17 empty] | 様式４－７
工事名
| 測定項目 | アースドリル工法
|  | (参考)施工上の管理項目 （土木工事施工管理の手引きによる） | [10 empty] | 汚泥処理基準項目
|  | 基準高Ｇ．Ｌ |  |  | 根入れ長 L1+L2 |  |  | 偏心量 |  | 杭径D |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞ 内径Do | ①地山掘削 (土砂) |  | ②安定液使用掘削 (汚泥) |  | 安定液 下がり 検尺 C | ③ 安定液 廃棄量 V3 | 汚泥量 計 V2+V3
[14 empty] | 掘削長 L1＝A-B | 掘削 土量V1 | 掘削長L2 | 掘削 土量V2
| 規格値 | ±50 |  |  | 設計値以上 |  |  | D/4以内 かつ +100以内 |  | 設計径（公称径）以上 |  |  |  |  | π/4* Do^2* L1 |  | π/4* 実測D^2* L2
| 杭番号 | 設計 （ｍ） | 実測 （ｍ） | 差 （ｍ） | 設計 （ｍ） | 実測 （ｍ） | 差 （ｍ） | 実測 （ｍ) | 設計D/4 （ｍ） | 設計 （ｍ） | 実測 （ｍ） | 差 （ｍ） | ｍ | 実測 (ｍ) | 計算 (m3) | 実測 (ｍ) | 計算 (m3) | 実測 (m) | 実測 (m3) | 計算 (m3)
| No.1 | 5.1 | 5.12 | 0.02 | 15 | 15.1 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.6 | 0.61 | 0.01 | 1 | 2.9 | 2.3 | 12.2 | 3.6 | 1.9 | 1 | 4.6
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 計 |  |  | 0.02 |  |  | 0.1 |  | 0.15 |  |  | 0.01 |  |  | 2.3 |  | 3.6 |  | 1 | 4.6
| 平 均 |  |  | 0.02 |  |  | 0.1 |  | 0.15 |  |  | 0.01 |  |  | 2.3 |  | 3.6 |  | 1 | 4.6
＊1. 全数について杭中心で測定する。
2. 測定箇所について
偏心量d=√ｘ2＋ｙ2
ｄ
ｘ
ｙ