## チェックリスト
アイランドシティ港湾関連用地・香椎パークポート景観形成ガイドライン チェックリスト
会社名
施設の名称
敷地の地名地番
主要用途
項目 |  |  | チェックポイント |  |  |  | 確認資料 | 所見・備考
敷地 | 1 | 柵・塀 | ① | 道路沿いの塀の設置は出入口の門塀を除き禁止。 やむを得ず門塀以外の塀を設ける場合は、植栽で覆う。
|  |  | ② | ア | 道路沿いに柵を設ける場合は透視可能なものに限る。
|  |  |  | イ | 道路沿いに柵を設ける場合の基礎の高さは、敷地勾配等で不可能な場合を除き、道路面から0.6ｍ以下とする。
|  |  | ③ | 周囲と調和する意匠、色彩に配慮する。
| 2 | 植栽 | ① | ア | 主として屋内（事務所等）を利用するもの 敷地面積の10％以上を緑化。
|  |  |  | イ | 主として屋外（ヤード等）を利用するもの 敷地面積の５％以上を緑化。
|  |  | ② | 主な植栽位置は道路沿いとし、奥行2.0ｍ以上の植栽帯を設ける。 ただし、用途が倉庫、ごみ置場、駐輪場又は警備室であり、かつ、床面積が５㎡以内のもの（以下「小規模建築物」という。）及び出入口部分については、修景に配慮した場合はこの限りではない。
|  |  | ③ | 樹種については、隣接の街路樹との調和や、高木の植栽に努める。
|  |  | ④ | 緑化面積の算定方法は、「緑化地域制度導入の手引き」（国土交通省発行）によるものとする。
|  |  | ⑤ | 建築物の壁面や塀に緑化を行った場合、緑視率を高めたと考え、緑化面積に算入する。
|  |  | ⑥ | 屋上については緑化可能スペースの確保に極力努め、緑化ができるように配慮する。 （屋上緑化については、緑化面積に算入。）
|  |  | ⑦ | 緑化ブロックによる緑化面積は、使用する製品の緑化率に基づいて算定するものとする。
| 3 | 車両出入口 | ① | アイランドシティ１号線及び香椎パークポート１号線には、車両出入口を原則設置しない。
|  |  | ② | 車両出入口の１か所あたりの幅は18ｍ以内とする。
付属物・工作物 | 4 | 駐車場 | ① | 道路上に通勤車や荷待ちの車両を駐車されないよう、施設に必要な駐車場は敷地内で確保する。
| 5 | 地上に設置する設備・電線類 | ① | 地上に設置する諸設備（受変電設備、受水槽等）は、道路から見えない位置に設置する。 やむを得ず見える位置に設置する場合は、植栽や囲いにより隠すか、建築物や他の工作物等と調和したデザインとする。
|  |  | ② | 諸設備の設置にあたっては、十分な防音対策を講じる。
|  |  | ③ | 敷地内の電線類は、地中化する。
| 6 | 警備室 | ① | 建築物本体と調和したデザインとする。
|  |  | ② | 仮設コンテナハウス等は設置できない。
建築物 | 7 | 外壁の後退・軒の高さ | ① | 道路に面する建築物の主要な外壁又はこれに代わる構造の柱などの面は、５ｍ以上後退した位置とし、隣地との建築物の壁面線に配慮する。ただし、小規模建築物についてはこの限りではない。
|  |  | ② | 軒の高さを周囲と揃え、地区全体で調和のとれた景観づくりに努める。
| 8 | 外壁 | ① | 建築物の外壁の色彩や材料は景観を左右する重要な要素であるため、周囲との調和を図るように努める。
|  |  | ② | 外壁の大部分に使用する色彩は、高彩度色（彩度6.0超）の使用を避け、周囲との調和に配慮する。
|  |  | ③ | 外壁材は汚れが目立たず、褪色が少ないものを用いる。
| 9 | 建築デザイン | ① | デザインは、周辺との調和を図りながら、企業の目標とするイメージの創出や創意工夫に努める。
| 10 | 庇・バルコニー・開口部 | ① | 庇やバルコニー、開口部等を設置する場合は、建築物本体と調和したデザインとし、外観にリズムを生むように配慮する。
| 11 | 塔屋・屋外階段・外壁に付帯する設備（とい・配管等） | ① | アイランドシティ１号線及び香椎パークポート１号線に面しては設置できない。 やむを得ず設置する場合は、市と協議のうえ、建築物本体と調和したデザインとする。
| 12 | 屋上設備 | ① | 道路から見えない位置に設置する。 やむを得ず見える位置に設置する場合は、壁面の立上り、ルーバーの設置又は塗装の工夫により隠し、建築物と一体的なデザインとする。
| 13 | 屋根 | ① | 勾配屋根は、屋根が視界に入り、周囲の景観に影響を与えるため、勾配に配慮し、無彩色とする。
以下に定めのないものについては、「福岡市屋外広告物条例」を遵守。
広告物 | 14 | 共通事項 | ① | 設置できない広告物 | ア | 表示内容が商品名や商品の商標等であるもの
[5 empty] | イ | 建築物より突出するもの（屋上の広告塔・広告板、袖看板等を含む）
[5 empty] | ウ | 建築物の塔屋、屋外階段、バルコニー等の突起物に設置するもの
[5 empty] | エ | 窓を利用したもの
[5 empty] | オ | のぼり旗、はり紙、はり札
[5 empty] | カ | 柵に取り付けるもの（門柱に取り付けるものを除く。）
[5 empty] | キ | 懸垂幕、立て看板（ただし、特定の期間に限って、市の承認を受けたものはこの限りではない。）
|  |  |  | 色彩 | ア | 建築物本体と調和した色彩とする。
[5 empty] | イ | ネオン管の露出、発光塗料及び点滅式の光源の使用は禁止。（ただし、特定の期間に限って、市の承認を受けたものはこの限りではない。）
| 15 | 建築物の壁面を利用又は壁面に設置する広告物 | ① | 表示内容 |  | 社名、社章や商標等（以下「社名等」という。）に限る。
|  |  | ② | 数量 | ア | 壁面１面につき２か所まで （ただし、複数の企業が利用する建築物に当該企業の社名等を表示する場合に限って、市の承認を受けたものはこの限りではない。また、１階部分の出入口の周囲については別に１か所表示できる。）
[5 empty] | イ | 壁面に複数か所表示する場合は、周囲との調和に配慮する。
|  |  | ③ | 表示面積 | ア | 壁面１面につき50㎡以内（取付壁面の面積が5,000㎡以上の場合は、取付壁面の面積の1/50以下）
[5 empty] | イ | 建築物最上階に表示する場合：50㎡以内、かつ、取付壁面の面積の1/3以下（取付壁面の面積が5,000㎡以上の場合は、取付壁面の面積の1/50以下）
[5 empty] | ウ | 1階の出入口付近に表示する場合：１㎡以内
[5 empty] | エ | その他の部分に表示する場合：５㎡以内
|  |  | ④ | 形状 | ア | 広告物は、文字を切り抜いて設置するもの又は壁面に文字等を塗装するものに限る。 やむを得ず広告板により設置する場合は、壁面から突出しないものとし、建築物本体との調和に配慮する。
[5 empty] | イ | 広告物を建築物最上階からその直下階にわたって一体的に表示する場合は、併せて建築物最上階に表示しているものとみなして、数量及び表示面積の基準を適用する。
広告物 | 16 | 地上に設置する広告物 | ① | 表示内容 |  | 社名、社章や商標等に限る。
|  |  | ② | 位置・数量 | ア | 出入口部分並びにアイランドシティ１号線、アイランドシティ２号線、アイランドシティ2-1号線及び香椎パークポート１号線に面した部分に各１か所まで
[5 empty] | イ | １か所につき２面まで（ただし、交差点付近に設ける場合に限って、市の承認を受けたものはこの限りではない。）
|  |  | ③ | 表示面積 | ア | １面につき20㎡以内
[5 empty] | イ | 高さ10ｍ以下
| 17 | 進入誘導板 | ① | 表示内容 |  | 車、自転車、歩行者等の進入を誘導するものに限る。
|  |  | ② | 位置・数量 | ア | 出入口部分に各１か所まで
[5 empty] | イ | １か所につき２面まで
[5 empty] | ウ | 地上に設置する広告物と併設させる場合は、必要最低限とし景観を損なわないように留意。
|  |  | ③ | 表示面積 | ア | 1面につき4㎡以内
[5 empty] | イ | 高さ４ｍ以下
| 18 | 集合案内板 | ① | 個々の事業者による設置は禁止。
|  |  | ② | ア | 複数の事業者で集合案内板を設置する場合は、交差点付近又は出入口付近の自社用地内に設置する。
|  |  |  | イ | 他の標識、都市サイン等の支障にならないように留意。
| 19 | 門柱に設置する広告物 | ① | 表示内容 |  | 「社名、社章や商標等（以下「社名等」という。）」又は「車、自転車、歩行者等の進入を誘導するもの」に限る。
|  |  | ② | 表示面積 |  | 社名等は門１組につき１㎡以内
| 20 | 屋上広告物 | ① | 表示内容 |  | 社名、社章や商標等に限る。
|  |  | ② | 位置 |  | 広告物は、地上から見えない配置とする。
|  |  | ③ | 表示面積 |  | 屋上面積の1/20以下、かつ、500㎡以内（ただし、屋上面積が2,500㎡未満の場合で、市の承認を受けたものはこの限りではない。）
|  |  | ④ | 形状 | ア | 広告物は、文字を切り抜いて設置するもの又は屋上面に文字等を塗装するものに限る。
[5 empty] | イ | 表示方向は、西側から飛行機で確認できる「北から南」を原則とする。
[5 empty] | ウ | 表示位置は、まとまりがあるよう配慮する。

## 記入例
アイランドシティ港湾関連用地・香椎パークポート景観形成ガイドライン チェックリスト
会社名
施設の名称
敷地の地名地番
主要用途
項目 |  |  | チェックポイント |  |  |  | 確認資料 | 所見・備考
敷地 | 1 | 柵・塀 | ① | 道路沿いの塀の設置は出入口の門塀を除き禁止。 やむを得ず門塀以外の塀を設ける場合は、植栽で覆う。 |  |  | 配置図 | 道路沿いには門塀及びネットフェンスを設置する。
|  |  | ② | ア | 道路沿いに柵を設ける場合は透視可能なものに限る。 |  | 外構詳細図 | ネットフェンスは透視可能なものとする。
|  |  |  | イ | 道路沿いに柵を設ける場合の基礎の高さは、敷地勾配等で不可能な場合を除き、道路面から0.6ｍ以下とする。 |  | 外構詳細図 | 敷地勾配により0.6m以上の高低差が生じるため、一部を除き0.6m以下とする。
|  |  | ③ | 周囲と調和する意匠、色彩に配慮する。 |  |  | 外構詳細図 | 周辺施設と同様の意匠を採用し、無彩色とする。
| 2 | 植栽 | ① | ア | 主として屋内（事務所等）を利用するもの 敷地面積の10％以上を緑化。
|  |  |  | イ | 主として屋外（ヤード等）を利用するもの 敷地面積の５％以上を緑化。
|  |  | ② | 主な植栽位置は道路沿いとし、奥行2.0ｍ以上の植栽帯を設ける。 ただし、用途が倉庫、ごみ置場、駐輪場又は警備室であり、かつ、床面積が５㎡以内のもの（以下「小規模建築物」という。）及び出入口部分については、修景に配慮した場合はこの限りではない。
|  |  | ③ | 樹種については、隣接の街路樹との調和や、高木の植栽に努める。
|  |  | ④ | 緑化面積の算定方法は、「緑化地域制度導入の手引き」（国土交通省発行）によるものとする。
|  |  | ⑤ | 建築物の壁面や塀に緑化を行った場合、緑視率を高めたと考え、緑化面積に算入する。
|  |  | ⑥ | 屋上については緑化可能スペースの確保に極力努め、緑化ができるように配慮する。 （屋上緑化については、緑化面積に算入。）
|  |  | ⑦ | 緑化ブロックによる緑化面積は、使用する製品の緑化率に基づいて算定するものとする。
| 3 | 車両出入口 | ① | アイランドシティ１号線及び香椎パークポート１号線には、車両出入口を原則設置しない。
|  |  | ② | 車両出入口の１か所あたりの幅は18ｍ以内とする。
付属物・工作物 | 4 | 駐車場 | ① | 道路上に通勤車や荷待ちの車両を駐車されないよう、施設に必要な駐車場は敷地内で確保する。
| 5 | 地上に設置する設備・電線類 | ① | 地上に設置する諸設備（受変電設備、受水槽等）は、道路から見えない位置に設置する。 やむを得ず見える位置に設置する場合は、植栽や囲いにより隠すか、建築物や他の工作物等と調和したデザインとする。
|  |  | ② | 諸設備の設置にあたっては、十分な防音対策を講じる。
|  |  | ③ | 敷地内の電線類は、地中化する。
| 6 | 警備室 | ① | 建築物本体と調和したデザインとする。
|  |  | ② | 仮設コンテナハウス等は設置できない。
建築物 | 7 | 外壁の後退・軒の高さ | ① | 道路に面する建築物の主要な外壁又はこれに代わる構造の柱などの面は、５ｍ以上後退した位置とし、隣地との建築物の壁面線に配慮する。ただし、小規模建築物についてはこの限りではない。
|  |  | ② | 軒の高さを周囲と揃え、地区全体で調和のとれた景観づくりに努める。
| 8 | 外壁 | ① | 建築物の外壁の色彩や材料は景観を左右する重要な要素であるため、周囲との調和を図るように努める。
|  |  | ② | 外壁の大部分に使用する色彩は、高彩度色（彩度6.0超）の使用を避け、周囲との調和に配慮する。
|  |  | ③ | 外壁材は汚れが目立たず、褪色が少ないものを用いる。
| 9 | 建築デザイン | ① | デザインは、周辺との調和を図りながら、企業の目標とするイメージの創出や創意工夫に努める。
| 10 | 庇・バルコニー・開口部 | ① | 庇やバルコニー、開口部等を設置する場合は、建築物本体と調和したデザインとし、外観にリズムを生むように配慮する。
| 11 | 塔屋・屋外階段・外壁に付帯する設備（とい・配管等） | ① | アイランドシティ１号線及び香椎パークポート１号線に面しては設置できない。 やむを得ず設置する場合は、市と協議のうえ、建築物本体と調和したデザインとする。
| 12 | 屋上設備 | ① | 道路から見えない位置に設置する。 やむを得ず見える位置に設置する場合は、壁面の立上り、ルーバーの設置又は塗装の工夫により隠し、建築物と一体的なデザインとする。
| 13 | 屋根 | ① | 勾配屋根は、屋根が視界に入り、周囲の景観に影響を与えるため、勾配に配慮し、無彩色とする。
以下に定めのないものについては、「福岡市屋外広告物条例」を遵守。
広告物 | 14 | 共通事項 | ① | 設置できない広告物 | ア | 表示内容が商品名や商品の商標等であるもの
[5 empty] | イ | 建築物より突出するもの（屋上の広告塔・広告板、袖看板等を含む）
[5 empty] | ウ | 建築物の塔屋、屋外階段、バルコニー等の突起物に設置するもの
[5 empty] | エ | 窓を利用したもの
[5 empty] | オ | のぼり旗、はり紙、はり札
[5 empty] | カ | 柵に取り付けるもの（門柱に取り付けるものを除く。）
[5 empty] | キ | 懸垂幕、立て看板（ただし、特定の期間に限って、市の承認を受けたものはこの限りではない。）
|  |  |  | 色彩 | ア | 建築物本体と調和した色彩とする。
[5 empty] | イ | ネオン管の露出、発光塗料及び点滅式の光源の使用は禁止。（ただし、特定の期間に限って、市の承認を受けたものはこの限りではない。）
| 15 | 建築物の壁面を利用又は壁面に設置する広告物 | ① | 表示内容 |  | 社名、社章や商標等（以下「社名等」という。）に限る。
|  |  | ② | 数量 | ア | 壁面１面につき２か所まで （ただし、複数の企業が利用する建築物に当該企業の社名等を表示する場合に限って、市の承認を受けたものはこの限りではない。また、１階部分の出入口の周囲については別に１か所表示できる。）
[5 empty] | イ | 壁面に複数か所表示する場合は、周囲との調和に配慮する。
|  |  | ③ | 表示面積 | ア | 壁面１面につき50㎡以内（取付壁面の面積が5,000㎡以上の場合は、取付壁面の面積の1/50以下）
[5 empty] | イ | 建築物最上階に表示する場合：50㎡以内、かつ、取付壁面の面積の1/3以下（取付壁面の面積が5,000㎡以上の場合は、取付壁面の面積の1/50以下）
[5 empty] | ウ | 1階の出入口付近に表示する場合：１㎡以内
[5 empty] | エ | その他の部分に表示する場合：５㎡以内
|  |  | ④ | 形状 | ア | 広告物は、文字を切り抜いて設置するもの又は壁面に文字等を塗装するものに限る。 やむを得ず広告板により設置する場合は、壁面から突出しないものとし、建築物本体との調和に配慮する。
[5 empty] | イ | 広告物を建築物最上階からその直下階にわたって一体的に表示する場合は、併せて建築物最上階に表示しているものとみなして、数量及び表示面積の基準を適用する。
広告物 | 16 | 地上に設置する広告物 | ① | 表示内容 |  | 社名、社章や商標等に限る。
|  |  | ② | 位置・数量 | ア | 出入口部分並びにアイランドシティ１号線、アイランドシティ２号線、アイランドシティ2-1号線及び香椎パークポート１号線に面した部分に各１か所まで
[5 empty] | イ | １か所につき２面まで（ただし、交差点付近に設ける場合に限って、市の承認を受けたものはこの限りではない。）
|  |  | ③ | 表示面積 | ア | １面につき20㎡以内
[5 empty] | イ | 高さ10ｍ以下
| 17 | 進入誘導板 | ① | 表示内容 |  | 車、自転車、歩行者等の進入を誘導するものに限る。
|  |  | ② | 位置・数量 | ア | 出入口部分に各１か所まで
[5 empty] | イ | １か所につき２面まで
[5 empty] | ウ | 地上に設置する広告物と併設させる場合は、必要最低限とし景観を損なわないように留意。
|  |  | ③ | 表示面積 | ア | 1面につき4㎡以内
[5 empty] | イ | 高さ４ｍ以下
| 18 | 集合案内板 | ① | 個々の事業者による設置は禁止。
|  |  | ② | ア | 複数の事業者で集合案内板を設置する場合は、交差点付近又は出入口付近の自社用地内に設置する。
|  |  |  | イ | 他の標識、都市サイン等の支障にならないように留意。
| 19 | 門柱に設置する広告物 | ① | 表示内容 |  | 「社名、社章や商標等（以下「社名等」という。）」又は「車、自転車、歩行者等の進入を誘導するもの」に限る。
|  |  | ② | 表示面積 |  | 社名等は門１組につき１㎡以内
| 20 | 屋上広告物 | ① | 表示内容 |  | 社名、社章や商標等に限る。
|  |  | ② | 位置 |  | 広告物は、地上から見えない配置とする。
|  |  | ③ | 表示面積 |  | 屋上面積の1/20以下、かつ、500㎡以内（ただし、屋上面積が2,500㎡未満の場合で、市の承認を受けたものはこの限りではない。）
|  |  | ④ | 形状 | ア | 広告物は、文字を切り抜いて設置するもの又は屋上面に文字等を塗装するものに限る。
[5 empty] | イ | 表示方向は、西側から飛行機で確認できる「北から南」を原則とする。
[5 empty] | ウ | 表示位置は、まとまりがあるよう配慮する。