（高圧小口契約のうち単独施設用）

仕　様　書

１　概　　要

（１）　　　　	福岡市総合図書館

福岡市早良区百道浜三丁目７番１号

（２）　用　　　途　　　	図書館

２　仕　　様

供給電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は100%とすること。なお，再生可能エネルギーであることを

証明する証書等は，以下のとおりとする。

■　自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー

電気とセットで供給されることで電源が特定できる非化石証書（再エネ指定）

■　非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気由来の証書であってFIT 非化石証書及びトラッキ

ング付非FIT 非化石証書（再エネ指定），所内消費分の電力由来のグリーンエネルギー証書（電力），再生

可能エネルギー電気由来のJ-クレジット

（１）　電力供給条件

ア　　	交流３相３線式

イ　　	６,０００Ｖ

ウ　　	６,０００Ｖ

エ　　	６０Ｈｚ

オ　　	100×1，150×4，150×2，150×3，300×3（ｋＶＡ×台）

カ　　	100×4 ＶＡ

キ　　　　	１回線受電方式

ク　蓄熱設備　　　　 有

ケ　自家発電設備　　　　 無

コ　フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備　　　　無

（２）契約電力および予定使用電力量

ア　契約電力　　　 　常時　　　　 ４９９ ｋＷ

①供給開始後の各月の契約電力は，その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち，いずれか大きい値とする。

②ただし，最大需要電力が500ｋＷ以上となる場合は，契約電力を発注者と受注者が協議により速やかに定めることとし，それまでの間の契約電力は，①によって定めることとする。

イ　　　　　 常時         １,９６２,０００ ｋＷｈ

（※月別予定使用電力量は，別紙のとおり）

ウ　　　　　　　        　１００％

・契約後，各月の力率は，測定値によるものとする。

（３）	　　　令和７年６月１日から令和８年５月３１日まで

・当契約は長期継続契約であり，予算措置のなされる限り上記期間において契約を行う。

（４）

ア　　　	有

イ　　　	自動検針

ウ　計量装置構成　　　　富士製（精密級）　ＦＰ３Ｅ９－Ｋ１９Ｒ

精度３Ｐ３Ｗパルス定数　２０００／５０００

（５）　　　	甲の構内に乙が設置した開閉器塔（屋外用）の負荷側接続点

（６）　	　　	甲の構内に乙が設置した受電用変圧器の一次側

（７）　　　	需給地点に同じ

（８）　　　	需給地点に同じ

ただし，計量地点に設置した計量装置は，九州地区の一般送配電事業者の所有とする。

（９）再生可能エネルギー由来電力の確認資料

受注者は，電力供給終了後翌月14日までに，供給電源元情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー由来電力の比率について確認できる資料として，別紙　特定電源割当証明書（同様の内容の記載があれば任意様式で可）を市に提出すること。