様式１－１・直結増圧用

|  |  |
| --- | --- |
|  | 給水審査課 |
| 課 長 | 係 長 | 係 員 |
|  |  |  |
| 受 付 番 号 | － | 受　付　日 | 　　　　　年　　　月　　　日 |
|  直結増圧式給水事前協議申請書 （あて先） （公財）福岡市水道サービス公社理事長 　　　　（給水審査課） 　　　　　　（協議申請者） 　　　　　 住所 　　　　　　　 氏名　　 　　　　　　　　　　　 　 （TEL 　 － 　 ）下記の建築物について、水理計算により給水が可能であることを確認しましたので事前協議を申請します。 |
| 工事場所 | 福岡市　　　区 |
| 施　工　主(給水申込者) |  住所 氏名 　　　　　 （TEL 　 －　　　　　　 ） |
| 建 築 物 の概　　要 | 地上　 　 階建て（地下　　　階） 　　　[ ] 新　築　　　　[ ] 既　設 |
| [ ] 住宅用建物　　　　[ ] 業務用建物[ ] 併用建物（住戸　　　階～　　　階・テナント　　　階～　　　階） |
| 工事予定期間 | 年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日 |
| 給水方式 | [ ] 直結増圧式　　　[ ] 高置増圧式　　　[ ] 直圧増圧併用式　　　[ ] その他 |
| 分岐口径 | 配水管　　　　　　　mm　×　給水管　　　　　　　mm | 増圧ポンプ口径 | mm |
| 計画一日使用水量 | ｍ3／日 | 同時使用水量 | Ｌ／分 |
| メーター及び流量の内訳 |
|  | Φ１３ | Φ２０ | Φ２５ | Φ４０ |
| 住宅 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 |
| テナント | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 |
| 共用 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 |
| 非常用 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 |
| 合計 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 | 戸 | L/分 |
| **水理計算結果** |
| 設計水圧 | ｍ　 |
| 増圧装置直前の圧力 | ｍ　＞　　５　ｍ　　　 |
| 増圧装置の吐水圧 | ｍ　＜　７５　ｍ |
| 増圧ポンプの全揚程 | ｍ　　　　 |
| 水理計算確認者 | 水理計算を行い支障なく給水可能であることを確認しました。確認者名 |
| 関係書類 | （１）位置図　 （２）給水戸番図　 （３）建築図面（系統図・平面図・PS図等）（４）給水器具の仕様書・認証登録書（BP・逆流防止装置） |
| 備考 |  |

 　太線内の必要事項を記入の上、関係書類を添えて提出すること。