別記様式第10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 動　力　消　防　ポ　ン　プ　設　備　点　検　票 | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | |  | | | | | | | | | 防　火  管理者 |  | |
| 所在 | |  | | | | | | | | | 立会者 |  | |
| 点検種別 | | 機器・総合 | | | | 点検年月日 | | 年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日 | | | | | |
| 点検者 | | 氏名 | | | | 点検者  所属会社 | | 社名　　　　　　　　　　　　TEL | | | | | |
| 住所 | | | | | |
| 点検  設備名 | | 本体 | | 製造者名 | | | | | | | | | |
| 型 式 等 | | | | | | | | | |
| 点　検　項　目 | | | | | | | 点　　検　　結　　果 | | | | | | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | | 判定 | 不　良　内　容 | | |
| 機　　器　　点　　検 | | | | | | | | | | | | | |
| 周囲の状況等 | | | | | | |  | |  |  | | |  |
| 水　　源 | 貯水槽 | | | | | |  | |  |  | | |  |
| 水量 | | | | | | ｍ3 | |  |  | | |  |
| 水状 | | | | | |  | |  |  | | |  |
| 給水装置 | | | | | |  | |  |  | | |  |
| 吸管投入孔・採水口 | | | 周囲の状況 | | | |  | |  |  | | |  |
| 吸管投入口 | | | |  | |  |  | | |  |
| 採水口 | | 本体 | |  | |  |  | | |  |
| 開閉弁 | |  | |  |  | | |  |
| 標識 | | | |  | |  |  | | |  |
| 内　燃　機　関 | 燃料 | | | | | | L | |  |  | | |  |
| 潤滑油 | | | | | |  | |  |  | | |  |
| 蓄電池 | | 外形 | | | |  | |  |  | | |  |
| 電解液 | | | |  | |  |  | | |  |
| 端子電圧 | | | | Ｖ | |  |  | | |  |
| 起動装置 | | | | | |  | |  |  | | |  |
| 動力伝達装置 | | | | | |  | |  |  | | |  |
| 冷却  装置 | | ラジエータ等 | | | |  | |  |  | | |  |
| 冷却ファン | | | |  | |  |  | | |  |
| 吸排気装置 | | | | | |  | |  |  | | |  |
| ポ　ン　プ | 本体 | | | | | |  | |  |  | | |  |
| 真　空  ポンプ | | 潤滑剤 | | | |  | |  |  | | |  |
| 自動停止スイッチ | | | |  | |  |  | | |  |
| 計器類 | | | | | |  | |  |  | | |  |
| 作動 | | | | | |  | |  |  | | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動力消防ポンプ設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車台装置・搬送装置 | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 積　載　器　具 | 装備 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 吸管・ストレーナー | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| ホース・  ノズル等 | | 外形 | | | ホース ノズル径  　 ｍ×　 本　mm | | |  |  | | |  | |
| ホースの耐圧性能 | | |  | | |  |  | | |  | |
| はしご | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 破壊器具その他の器具 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 総　　　合　　　点　　　検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 運転状況 | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 吸水性能 | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 放水性能 | | 放水圧力 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 放水量 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 走行性能 | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 測定機器 | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。