別記様式第13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備 点 検 票 |
| 名称 |  | 防　火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機　器 | 点検年月日 | 　　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　　　TEL |
| 住所 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　　器　　　点　　　検 |
| 火災通報装置 | 予備電源 | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 電圧 | Ｖ |  |  |  |
| 切替装置 |  |  |  |  |
| 充電装置 |  |  |  |  |
| 本体 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |
| 起動機能 | 手動起動装置 |  |  |  |  |
| 連動起動機能 |  |  |  |  |
| 優先通報機能 |  |  |  |  |
| 通報頭出し機能 |  |  |  |  |
| 手動起動装置優先機能 |  |  |  |  |
| 蓄積音声情報機能 |  |  |  |  |
| 再呼出し機能 |  |  |  |  |
| 通話機能等（特定火災通報装置を除く｡） | 蓄積音声情報送出後の呼返し |  |  |  |  |
| 不応答時の通報継続 |  |  |  |  |
| 切替 |  |  |  |  |
| 通話終了後の呼返し |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防機関へ通報する火災報知設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火災通報装置 | 本体 | 通話機能等（特定火災通報装置に限る。） | ハンズフリー通話への移行 |  |  |  |  |
| 切替 |  |  |  |  |
| 電話回線の保持 |  |  |  |  |
| モニター機能 |  |  |  |  |
| 遠隔起動装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 回線終端装置等 | 外形 |  |  |  |  |
| 予備電源 | 外形 |  |  |  |  |
| 回線終端装置等との接続 |  |  |  |  |
| 切替装置 |  |  |  |  |
| 充電装置 |  |  |  |  |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 発信機 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 機能 | 押しボタン |  |  |  |  |
| 連動起動機能 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 標識 | 標識板 | 外形 |  |  |  |  |
| 常夜灯 |  |  |  |  |
| 標識灯 |  |  |  |  |
| 備考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。