別記様式第34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加　圧　防　排　煙　設　備　点　検　票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | |  | | | | | | | | | | | | | 防　火  管理者 |  | |
| 所在 | | |  | | | | | | | | | | | | | 立会者 |  | |
| 点検種別 | | | 機器・総合 | | | | | | 点検年月日 | | 年　　 月　　 日～　　 年　　 月　　 日 | | | | | | | |
| 点検者 | | | 氏名 | | | | | | 点検者  所属会社 | | 社名　　　　　　　　　ＴＥＬ | | | | | | | |
| 住所 | | | | | | | |
| 点検  設備名 | | | 排煙機 | | | | | 製造者名 | | | | 給気機 | | 製造者名 | | | | |
| 型 式 等 | | | | 型式等 | | | | |
| 点　検　項　目 | | | | | | | | | | 点　　検　　結　　果 | | | | | | | | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | | | 判定 | | 不良内容 | | |
| 機　　　器　　　点　　　検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防煙区画壁 | 固定壁 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 可動壁 | | | 周囲の状況 | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 外形 | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 機能 | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 排煙口 | 周囲の状況 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 外形 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 機能 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 排煙用の風道 | 周囲の状況 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 外形 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 支持部 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 防火ダンパー | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 接続部 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 排煙機 | 外形 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 電動機 | 回転軸 | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 軸受部 | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 動力伝達装置 | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 機能 | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 制御装置 | | | 制  御  盤 | | 周囲の状況 | | |  | | |  | |  | | |  |
| 外形 | | |  | | |  | |  | | |  |
| 表示 | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 電圧計・電流計 | | | | | Ｖ　　　Ａ | | |  | |  | | |  |
| 開閉器・スイッチ類 | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| ヒューズ類 | | | | | Ａ | | |  | |  | | |  |
| 継電器 | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 表示灯 | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 結線接続 | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 接地 | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 予備品等 | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 回転羽根 | | | | | 回転軸 | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 軸受部 | | | |  | | |  | |  | | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加圧防排煙設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排煙出口 | | | | | |  |  |  |  |
| 加圧式消火活動拠点 | 区画変更等 | | | | |  |  |  |  |
| 区画の状況 | | | | |  |  |  |  |
| 開口部 | | 周囲の状況 | | |  |  |  |  |
| 外形 | | |  |  |  |  |
| 機能 | | |  |  |  |  |
| 通話装置 | | | | |  |  |  |  |
| 給気口 | 周囲の状況 | | | | |  |  |  |  |
| 外形 | | | | |  |  |  |  |
| 機能 | | | | |  |  |  |  |
| 給気用の風道 | 周囲の状況 | | | | |  |  |  |  |
| 外形 | | | | |  |  |  |  |
| 支持部 | | | | |  |  |  |  |
| 防火ダンパー | | | | |  |  |  |  |
| 接続部 | | | | |  |  |  |  |
| 給気機 | 外形 | | | | |  |  |  |  |
| 電動機 | 回転軸 | | | |  |  |  |  |
| 軸受部 | | | |  |  |  |  |
| 動力伝達装置 | | | |  |  |  |  |
| 機能 | | | |  |  |  |  |
| 制御装置 | 制御盤 | 周囲の状況 | |  |  |  |  |
| 外形 | |  |  |  |  |
| 表示 | | |  |  |  |  |
| 電圧計・電流計 | | | Ｖ　　　Ａ |  |  |  |
| 開閉器・スイッチ類 | | |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | | | Ａ |  |  |  |
| 継電器 | | |  |  |  |  |
| 表示灯 | | |  |  |  |  |
| 結線接続 | | |  |  |  |  |
| 接地 | | |  |  |  |  |
| 予備品等 | | |  |  |  |  |
| 回転羽根 | | | | 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| 空気逃し口 | 周囲の状況 | | | | |  |  |  |  |
| 外形 | | | | |  |  |  |  |
| 機能 | | | | |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加圧防排煙設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起  動  装  置 | | 排煙口の手動起動  装置 | 手動  操作箱 | | 周囲の状況 | |  | | |  |  | | |  | |
| 外形 | |  | | |  |  | | |  | |
| 表示 | |  | | |  |  | | |  | |
| ハンドル・レバー等 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 給気口の  手動起動装置 | 手動  操作箱 | | 周囲の状況 | |  | | |  |  | | |  | |
| 外形 | |  | | |  |  | | |  | |
| 表示 | |  | | |  |  | | |  | |
| ハンドル・レバー等 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 排煙口の自動起動装置 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 耐震措置 | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 総合点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排煙機 | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 給気機 | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 電動機の運転電流 | | | | | | | Ａ | | |  |  | | |  | |
| 運転状況 | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 回転羽根 | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 空気逃し口 | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 扉の開放状況 | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 可動壁 | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 備　　　　　　　　　考 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定機器 | 機器名 | | | 型式 | | 校正年月日 | | 製造者名 | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。