別記様式第１5 ①

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非常警報設備試験結果報告書  試験実施日 年 月 日  試験実施者  住 所  氏 名 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | | （ ）項 ・ | | | | | 収容人員 | | 名 | | | | | | | |
| 延べ面積 | | ㎡ | | | | | 階数 | | 地上 階 地階 階 | | | | | | | |
| 非常ベル  ・自動式  サイレン | | 項目  機器 | | 設置台数 | | | 型式 | | | | | 定格電圧 | | | | |
| ＡＣ（Ｖ） | | | ＤＣ（Ｖ） | |
| 操作部 | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| 起動装置 | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| 表示灯 | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| 音響装置 | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| 複合装置 | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| 一体型 | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| 放送設備 | | 増幅器 | | 型式 | | | | | | 定格電圧 | | | 定格出力 | | | |
|  | | | | | | ＡＣ Ｖ  ＤＣ Ｖ | | | Ｗ | | | |
| 操作部 | | 放送区分 | | | | | | | 回線数 | | | | | |
| 一斉 階別等選択可能 | | | | | | | ／ | | | | | |
| スピーカー | | 配線方式 | 型式 | | | スピーカーの種類 | | | | 音圧 | | 施設方式 | | |
| 2線式  3線式 | ホーン型 個  コーン型 個  そ の 他 個 | | | Ｌ級 個  Ｍ級 個  Ｓ級 個 | | | | Ｌ級 dB  Ｍ級 dB  Ｓ級 dB | | 壁掛型 個  埋込型 個  その他 個 | | |
| 起動装置（自動火災報  知設備を除く。） | | | | 押しボタン 非常電話  その他 （ 個） | | | | | | | | | | | | |
| 試験項目 | | | | | | 種別・容量等の内容 | | | | | | | | | | 結果 |
| 外  観  試  験 | 増幅器・  操作部・  遠隔操作器 | | 設置場所 | | |  | | | | | | | | | |  |
| 周囲の状況・操作性 | | | ―― | | | | | | | | | |  |
| 設置状況 | | | ―― | | | | | | | | | |  |
| 構造・性能 | | | ―― | | | | | | | | | |  |
| 操作部 | | | 床面からの高さ m | | | | | | | | | |  |
| 予備品等 | | | ―― | | | | | | | | | |  |

非常警報設備 ②

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 | | | | | | | | 種別・容量等の内容 | | | | | | 結果 |
| 外  観  試  験 | 電源 | | 常用電源 | | | | | Ｖ | | | | | |  |
| 非常電源の種別 | | | | | 非常電源専用受電設備・蓄電池設備 | | | | | |  |
| 起動装置・  非常電話 | | 設置場所等 | | | | | ―― | | | | | |  |
| 構造・性能 | | | | | ―― | | | | | |  |
| 非常電話収納箱 | | | | | ―― | | | | | |  |
| 表示灯・  標識板 | | 設置場所等 | | | | | ―― | | | | | |  |
| 構造 | | | | | ―― | | | | | |  |
| ベル・  サイレン・  スピーカー | | 設置場所等 | | | | | ―― | | | | | |  |
| 構造 | | | | | ―― | | | | | |  |
| 機  能  試  験 | 増幅器   * 遠隔   操作器   * 操作   部及び  複合装  置 | 階 （系 統） | | | | | |  |  |  |  |  |  | ― |
| 回路選択試験 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 起動装置  試験 | | 非常ベル・自  動式サイレン | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 放送設備 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常電話 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響装置  試験 (dB) | | 鳴動方式試験 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 作動試験 | | ベル・  サイレン | |  |  |  |  |  |  |  |
| スピーカー | Ｌ級 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｍ級 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｓ級 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回路短絡試験 | | | | | |  | | | | | |  |
| 非常電源  試験 | | | 電源の自動切替機能 | | | ―― | | | | | |  |
| 端子電圧・容量 | | | Ｖ ＡＨ | | | | | |  |
| 一般放送停止試験 | | | | | |  | | | | | |  |
| 備  考 |  | | | | | | | | | | | | | |

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。