別記様式第１5 ①

|  |
| --- |
| 非常警報設備試験結果報告書試験実施日 年 月 日試験実施者住 所氏 名 　 |
| 用途 | （ ）項 ・ | 収容人員 | 名 |
| 延べ面積 | ㎡ | 階数 |  地上 階 地階 階  |
| 非常ベル・自動式サイレン | 項目機器 | 設置台数 | 型式 | 定格電圧 |
| ＡＣ（Ｖ） | ＤＣ（Ｖ） |
| 操作部 |  |  |  |  |
| 起動装置 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 音響装置 |  |  |  |  |
| 複合装置 |  |  |  |  |
| 一体型 |  |  |  |  |
| 放送設備 | 増幅器 | 型式 | 定格電圧 | 定格出力 |
|  | ＡＣ ＶＤＣ Ｖ | Ｗ |
| 操作部 | 放送区分 | 回線数 |
| 一斉 階別等選択可能 | ／ |
| スピーカー | 配線方式 | 型式 | スピーカーの種類 | 音圧 | 施設方式 |
| 2線式3線式 | ホーン型 個コーン型 個そ の 他 個 | Ｌ級 個Ｍ級 個Ｓ級 個 | Ｌ級 dBＭ級 dBＳ級 dB | 壁掛型 個埋込型 個その他 個 |
| 起動装置（自動火災報知設備を除く。） | 押しボタン 非常電話その他 （ 個） |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 増幅器・操作部・遠隔操作器 | 設置場所 |  |  |
| 周囲の状況・操作性 | ―― |  |
| 設置状況 | ―― |  |
| 構造・性能 | ―― |  |
| 操作部 | 床面からの高さ m |  |
| 予備品等 | ―― |  |

非常警報設備 ②

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 電源 | 常用電源 | Ｖ |  |
| 非常電源の種別 | 非常電源専用受電設備・蓄電池設備 |  |
| 起動装置・非常電話 | 設置場所等 | ―― |  |
| 構造・性能 | ―― |  |
| 非常電話収納箱 | ―― |  |
| 表示灯・標識板 | 設置場所等 | ―― |  |
| 構造 | ―― |  |
| ベル・サイレン・スピーカー | 設置場所等 | ―― |  |
| 構造 | ―― |  |
| 機能試験 | 増幅器* 遠隔

操作器* 操作

部及び複合装置 | 階 （系 統） |  |  |  |  |  |  | ― |
| 回路選択試験 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起動装置試験 | 非常ベル・自動式サイレン |  |  |  |  |  |  |  |
| 放送設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常電話 |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響装置試験 (dB) | 鳴動方式試験 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作動試験 | ベル・サイレン |  |  |  |  |  |  |  |
| スピーカー | Ｌ級 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｍ級 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｓ級 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回路短絡試験 |  |  |
| 非常電源試験 | 電源の自動切替機能 | ―― |  |
| 端子電圧・容量 | Ｖ ＡＨ |  |
| 一般放送停止試験 |  |  |
| 備考 |  |

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。