別記様式第18

|  |
| --- |
| 消防用水試験結果報告書試験実施日 年 月 日試験実施者住 所氏 名 　 |
| 用 途 | ( )項  | 敷地面積 | ㎡ | 延べ面積の合計(高層建築物等以外は1、2階の床面積の合計) | ㎡ |
| 構造 | 耐火建築物・簡易耐火建築物・その他 | 建築物の高さ | ｍ |
|  試験項目  | 種別・容量等の内容  | 結果 |
| 水 源 | 設置場所等 | 建築物からの水平距離 |  |  |
| 消防ポンプ自動車の接近 | ―― |  |
| 種別・有効水量 | 種別 | 防火水槽 | 池水 | その他 |  |
| 有効水量 (㎥) |  |  |  |  |
| 個数 |  |  |  |  |
| 有効水量の合計 (㎥) |  |  |  |  |
| 給水管投入口(防火水槽に限る。) | 投入口の寸法 | ㎝ |  |
| 投入口である旨の表示 | ―― |  |
| 備 考 |  |

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。

3 延べ面積の合計については、地階を除く階数が１のものにあっては1階の床面積を、地階を除く階数が2以上のものにあっては1階及び2階の床面積の合計とする。

4 高さは、31mを超える場合について、記入すること。

5 結果の欄には、良否を記入すること。