別記様式第18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用水試験結果報告書  試験実施日 年 月 日  試験実施者  住 所  氏 名 | | | | | | | | | | | | | | |
| 用 途 | | ( )項 | | | 敷地面積 | ㎡ | | 延べ面積の合計  (高層建築物等以外は1、  2階の床面積の合計) | | | | ㎡ | | |
| 構造 | | | 耐火建築物・簡易耐火建築物・その他 | | | | | | | 建築物の高さ | | | ｍ | |
| 試験項目 | | | | | | | 種別・容量等の内容 | | | | | | | 結果 |
| 水 源 | 設置場所等 | | | 建築物からの水平距離 | | |  | | | | | | |  |
| 消防ポンプ自動車の接近 | | | ―― | | | | | | |  |
| 種別・  有効水量 | | | 種別 | | | 防火水槽 | | 池水 | | その他 | | |  |
| 有効水量 (㎥) | | |  | |  | |  | | |  |
| 個数 | | |  | |  | |  | | |  |
| 有効水量の合計 (㎥) | | |  | |  | |  | | |  |
| 給水管投入口  (防火水槽に  限る。) | | | 投入口の寸法 | | | ㎝ | | | | | | |  |
| 投入口である旨の表示 | | | ―― | | | | | | |  |
| 備 考 |  | | | | | | | | | | | | | |

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。

3 延べ面積の合計については、地階を除く階数が１のものにあっては1階の床面積を、地階を除く階数が2以上のものにあっては1階及び2階の床面積の合計とする。

4 高さは、31mを超える場合について、記入すること。

5 結果の欄には、良否を記入すること。