別記様式第20 ①

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結散水設備試験結果報告書  試験実施日 年 月 日  試験実施者  住 所  氏 名 | | | | | | | | | |
| 用途 | | | （ ）項 | | | | | | |
| 地階の床面積の合計 | | | ㎡ | 地階の階数 | | | 階 | | |
| 送水区域数 | | |  | | | | | | |
| 一斉開放弁数 | | | 個 | | | | | | |
| 送水口数 | | | 個 | | | | | | |
| 選択弁の数 | | | 個 | | | | | | |
| 湿式・乾式の区分 | | | 湿式 乾式 | | | | | | |
| 試験項目 | | | | 種別・容量等の内容 | | | | | 結果 |
| 外  観  試  験 | 送水口 | 設置場所  等 | 設置場所等 |  | | | | |  |
| 接地高さ | 地盤面からの高さ m | | | | |  |
| 表示 | ―― | | | | |  |
| 機器 | 送水口等 | ―― | | | | |  |
| 逆止弁等 | ―― | | | | |  |
| 送水区域 | | 送水区域の設定 | ―― | | | | |  |
| 送水区域が隣接する場合 | ―― | | | | |  |
| 一斉  開放弁  ・  選択弁 | 設置場所  等 | 一斉開放弁 | ―― | | | | |  |
| 選択弁 | ―― | | | | |  |
| 機器 | 一斉開放弁 | ―― | | | | |  |
| 選択弁 | ―― | | | | |  |
| 送水区域・  接地状況 | | 階 |  |  |  | |  | ― |
| 送水区域の数 |  |  |  | |  | ― |
| 設置状況 |  |  |  | |  |  |
| 散水  ヘッド | 設置方法 | 配管への取付 | ―― | | | | |  |
| 配置等 | ―― | | | | |  |

連結散水設備 ②

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 | | | | 種別・容量等の内容 | | | | | | | | | | 結果 |
| 外  観  試  験 | 散水  ヘッド | 機器 | 開放型ヘッド | ―― | | | | | | | | | |  |
| 閉鎖型ヘッド | ―― | | | | | | | | | |  |
| 配管・  バルブ  類 | 設置状況 | | ―― | | | | | | | | | |  |
| 機器 | 配管 | ―― | | | | | | | | | |  |
| 口径 | 管の呼び Ａ | | | | | | | | | |  |
| 材質 | ―― | | | | | | | | | |  |
| 支持金具 | ―― | | | | | | | | | |  |
| 制御弁 | ―― | | | | | | | | | |  |
| 逆止弁 | ―― | | | | | | | | | |  |
| 排水弁 | ―― | | | | | | | | | |  |
| 表示等 | | | ―― | | | | | | | | | |  |
| 機  能  試  験 | 階 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
| 送水区域 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管耐圧試験 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水機能試験 | | 選択弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手動操作弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選択弁等の操作状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水弁の操作状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備  考 |  | | | | | | | | | | | | | |

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。