別記様式第20 ①

|  |
| --- |
| 連結散水設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日試験実施者住 所氏 名 　 |
| 用途 | （ ）項  |
| 地階の床面積の合計 | ㎡ | 地階の階数 | 階 |
| 送水区域数 |  |
| 一斉開放弁数 | 個 |
| 送水口数 | 個 |
| 選択弁の数 | 個 |
| 湿式・乾式の区分 | 湿式 乾式 |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 送水口 | 設置場所等 | 設置場所等 |  |  |
| 接地高さ | 地盤面からの高さ m |  |
| 表示 | ―― |  |
| 機器 | 送水口等 | ―― |  |
| 逆止弁等 | ―― |  |
| 送水区域 | 送水区域の設定 | ―― |  |
| 送水区域が隣接する場合 | ―― |  |
| 一斉開放弁・選択弁 | 設置場所等 | 一斉開放弁 | ―― |  |
| 選択弁 | ―― |  |
| 機器 | 一斉開放弁 | ―― |  |
| 選択弁 | ―― |  |
| 送水区域・接地状況 | 階 |  |  |  |  | ― |
| 送水区域の数 |  |  |  |  | ― |
| 設置状況 |  |  |  |  |  |
| 散水ヘッド | 設置方法 | 配管への取付 | ―― |  |
| 配置等 | ―― |  |

連結散水設備 ②

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 散水ヘッド | 機器 | 開放型ヘッド | ―― |  |
| 閉鎖型ヘッド | ―― |  |
| 配管・バルブ類 | 設置状況 | ―― |  |
| 機器 | 配管 | ―― |  |
| 口径 | 管の呼び Ａ |  |
| 材質 | ―― |  |
| 支持金具 | ―― |  |
| 制御弁 | ―― |  |
| 逆止弁 | ―― |  |
| 排水弁 | ―― |  |
| 表示等 | ―― |  |
| 機能試験 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
| 送水区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管耐圧試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水機能試験 | 選択弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手動操作弁の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選択弁等の操作状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水弁の操作状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。