別記様式第25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　①

|  |
| --- |
| 非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書試験実施日　　 　　　年 　　　　月 　　　　日試験実施者住　所氏　名　　　　　　　　　　　 　 |
| 消防用設備等の別 |  |
| 使用区分 | 消防用設備等のみに使用 |
| 共用　（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 受電方式 | 　　　　Ф　　 Ｗ 　　Ｖ | 　　　　Ф　　 Ｗ 　　Ｖ |
| 主開閉器 | 定格電圧 | V | 定格電圧 | 　　　　　　　Ｖ |
| 種別 | A | 定格電流 | 　　　　　　　Ａ |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 設置場所等 |  |  |
| 構造・性能 | ―― |  |
| 保有距離（ｍ） | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 | 操作面（前面） | 点検面 | 屋外・屋上で建築物と相対する面 | ― |
| 一種耐熱形配電盤等 |  |  |  |  |
| 二種耐熱形配電盤等 |  |  |  |  |
| 一般形配電盤等 |  |  |  |  |
| 設置方法 | 分岐方法 | ―― |  |
| 結線・接続 | ―― |  |
| 表示 | ―― |  |
| 耐震措置 | ―― |  |
| 配電盤等の機器 | ―― |  |
| 配線 | ―― |  |

非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　②

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試験項目 | 種別・内容等の確認 | 結果 |
| 機能試験 | 接地抵抗試験 | （接地工事の種類） 種接地工事Ω |  |
| ＊絶縁抵抗試験 | 充電部相互間 | MΩ |  |
| 充電部と外箱間 | MΩ |  |
| 備考 | 試験実施者が有している資格： |

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

1. 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
2. 使用区分の（ ）書きは、共用している設備名を記入すること。
3. 結果の欄には、良否を記入すること。

5 ＊印の試験は、「配電盤及び分電盤の基準」（昭和56年消防庁告示第10号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、当該設備に係る部分について省略することができる。